工程招标技术文件

一、工程名称：吉林大学和平校区动物科学院主电源电缆敷设工程

二、施工地点：吉林大学和平校区

三、招标说明：

1、本工程招标控制价为人民币 82230元。

2、开标现场由专家评委依据招标文件确定本项目投标的最低限价，在工程招标控制价与最低限价范围内的投标报价均为有效投标报价。除有效投标报价以外的报价均为无效报价，不予评审。

3、中标原则是经现场专家评委评定后的合理低价中标原则。

4、本次招标要求投标人在投标函中一次性报价，开标现场不设二次报价。

四、工程基本内容：

1、主电源电缆的敷设。

2、电缆接续、测试。

3、电缆沟土方工程。

五、工程招投标的基本要求：

1、本标书中所有未尽事项和工程量清单中未含的辅助项目，均由投标人自行考虑计价并计入其它项目中，工程结算时不另行计算。

2、安全施工要求：具备安全生产相关要求。中标人在施工中对安全保障全权负责，由于事故造成后果及费用由中标人自行承担。

3、文明施工要求：中标单位与建设单位鉴定施工合同及工程施工开工任务单后方能进场施工，施工现场场地水、电等费用由施工方自理，中标人在校园内施工过程中要保护好原有建筑及绿化设施，保持环境卫生，垃圾要及时运到招标人指定地点，所有施工涉及区域内卫生要进行彻底打扫，严格按照省市政府行业管理部门有关文明施工的规定执行，真正做到文明施工。

六、投标人及主要管理人员资质要求：

1、建筑机电安装工程专业承包贰级(原机电设备安装工程专业承包贰级）或以上资质。

2、项目经理应具备有效的建造师（项目经理）证和安全生产考核合格证书，明确拟投入本项目现场施工技术管理人员。

七、质量标准：质量合格，投标书中应体现保证工程质量的施工技术安全措施和工程保修措施。

八、工期要求：2017年**月**日—2017年**月**日

九、承包方式：包工包料。

十、合同签约方式：中标总价控制范围内的固定单价合同。

1、结算时工程量按实际发生计算，单价按中标单价计算，即中标单价（投标书中的综合单价）在合同期内均不做调整（除变更外）。

2、在工程量清单项目范围内投标文件如有丢项、缺量情况，工程结算时概不调整。

3、变更项目单价调整原则是：工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的中标单价；没有适用该变更工程项目的，可执行相应的定额，并按中标让利系数让利；清单和定额都没有适用该项目的，由施工方按程序提报监理单位、建设单位核准后，根据近期市场信息价由建设单位和审计部门审核单价执行。

4、中标单位在接到中标通知后，3日内将中标价的5%作为工程保证金汇入吉林大学指定的银行账号。

十一、付款方式：

工程竣工验收合格决算审计后付工程总造价的100％，工程质量保证金自动变成质保金在保修期（三年）满后15日内结清。质保期三年.

十二、违约责任：

由于中标人自身原因导致施工工期延误或工程竣工后21天内，不按时报工程结算券的，每延误一天按总造价0.5‰罚款（由于招标人及第三方原因导致延期及不可抗力因素除外）。

十三、工程的基本要求：

1、 动物科学院主电源电缆敷设。

2、 电缆沟土方挖掘及回填。

3、电缆接续与测试。

4、电缆必须选用国标产品。

5、本工程为交钥匙工程，投标人全权负责行业管理部门的一切施工手续，所需费用投标报价时自行考虑。

6、工程竣工后，投标单位递交完整准确的竣工图纸。

7、施工符合GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》及《电气装置安装工程施工及验收规范》的要求。

十四、工程量清单：见附表

吉大和平校区后勤办

2017年9月11日