竞争性磋商文件

吉林大学就基础园区物业服务评估监理项目组织竞争性磋商采购，现诚邀符合条件的服务商参与磋商。

一、采购项目编号：JDCG2017-162

二、采购项目：吉林大学 基础园区物业服务评估监理

三、项目预算（人民币）：480000.00元

四、采购内容（本项为磋商过程中根据情况可能实质性变动的内容）

（一）详细要求：

1.资质要求：具备物业服务评估监理资质证书

2.评估监理内容：吉林大学中心校区基础园区物业评估监理

2.1物业月服务费审核：依据考核办法和考核打分情况，审核物业公司申报的月服务费，并出具审核意见。

2.2物业服务质量评估监理：按照物业服务内容明细和考核办法进行物业服务月考核打分，针对各服务分项得分进行加权，形成月服务质量评估报告，分析物业服务的优缺点，提出合理化建议。

2.3对物业服务进行年度考核和评估，综合月考核打分结果加权形成年度考核打分结果，结合每年两次满意度调查结果，综合加权全年得分，总体评价年度物业服务质量，依据合同要求，作为是否续签下年合同的重要依据。

3.评标办法：综合评分法

评分表

| 种类 | 序号 | 内容 | 评分标准 | 材料 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 监理费报价 | 价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。报价得分=（评标基准价/竞磋报价）*30，保留两位小数 |  | 30分 |
|  | 2 | 监理业绩和社会信誉 | 竞磋人近三年（2014-2016年）监理过类似项目监理业绩者，每有一项得2分，满分10分，应有合同原件。 | 附证明材料、提供原件 | 20分 |
|  |  |  | 竞磋人近三年（2014-2016年）监理的类似工程项目业绩优良者，每有1项得2分，满分10分，应有甲方或行管部门出具的证明材料原件。 |  |  |
|  | 3 | 用于本项目的监理设备及后勤保障 | 为本项目配备了与项目规摸相适应的常规检测及办公设备，能满足监理业务需要得15分；配备了主要的检测及办公监理设备得10分；配备了一般办公监理设备得5分。 | 附证明材料 | 15分 |
|  | 4 | 人员配备 | 竞磋人派驻现场的监理项目组，专业配备齐全，具有行业培训证书.得15分，水暖、电气、土建、园林、财务人员缺一人减3分。 | 附证明材料、提供原件 | 20分 |
|  |  |  | 派驻施工现场的监理项目组配有专职会计师的得5分，没有不得分。 |  |  |
|  | 5 | 项目监理组织机构和岗位职责 | 项目监理组织结构形成符合项目特点，职能划分明确，得10分；一般的得5分，没有不得分。 | 附有关岗位职责文字材料 | 15分 |
|  |  |  | 监理人员岗位职责完善明确得5分；一般的得3分，没有不得分。 |  |  |

4.竞磋报价参考费用和竞磋报价

4.1参考费用：总费用48万元

4.2竞磋报价：竞磋价格单位为人民币，所有竞磋报价要在以上参考价格基础上提出优惠，按照以下形式统一报价。

- 物业服务费审核监理费用：每月费用及全年费用

- 物业服务质量评估费用：  每月费用及全年费用

（3） 年度评估监理费用：      年度服务考核评估费用

（4）竞磋总价：               合计费用

5.评估监理参考考评实施办法（附件一）：

附件一：吉林大学基础园区物业管理监管考评实施办法

为了加强对基础园区物业管理工作的监督管理，规范物业管理服务行为，提高服务质量。根据《全国物业管理示范大厦标准》、《全国物业管理示范小区标准》及国家和吉林省有关法律法规，结合学校和基础园区的特点，制定本办法。

一、组织架构

为了保证服务质量，实现物业管理服务的优质目标，吉林大学成立基础园区物业管理委员会，基础园区物业管理委员会下设基础园区物业管理监管小组（以下简称监管小组），代表学校对基础园区物业管理公司服务工作的相关过程和结果实施监督和管理。

二、考评内容

本办法对物业管理公司的绩效评价，主要依据《吉林大学基础园区物业管理监管考评表》，监管部门对应监管区域所涉及的服务内容进行考评，总分除以评分项总数算出得分。监管考评过程分为十六类项目进行，分别为：

1. 综合管理项目满分100分占5％权重

2. 门卫值守管理项目满分100分占10％权重

3. 室内卫生保洁管理项目满分100分占10％权重

4. 停车场管理项目满分100分占5％权重

5. 室外保洁管理项目满分100分占5％权重

6. 绿化养护管理项目满分100分占5％权重

7. 学生公寓楼内保洁管理项目满分100分占10％权重

8、学生公寓值班管理项目满分100分占5％权重

9．学生公寓维修满分100分占5％权重

10.公共部分维修维护满分100分占5％权重

11.供配电系统设施设备满分100分占5％权重

12.给排水系统设施设备管满分100分占5％权重

13.资产管理项目满分100分占5％权重

14.室内设施设备管理项目满分100分占5％权重

15．安全保卫管理项目满分100分占10％权重

16.学生浴池管理项目满分100分占5％权重

三、考评办法

监管小组依照本办法中的《吉林大学基础园区物业管理监管考评表》，对物业管理工作每月底进行检查、评价、打分，形成每月的考评报告作为上一月的付费依据。每合同年度组织两次面向教职工和学生的服务满意度调查。调查结果和所得评分作为合同年度考核的主要依据。其中满意度调查的问卷设计、抽样方法、问卷收集、数据统计由监管小组和物业管理公司共同完成。

监管小组依照本办法中的《吉林大学基础园区物业管理监管考评表》，每合同年度对物业管理服务质量进行综合评分，评分权重为：每年度考核评分平均得占60%,两次满意度调查平均得分占40％，核算后总得分未达到80分（不含80分），学校将不再与物业公司续签下一年度托管合同。

四、惩罚措施

1、监管小组每月对物业管理公司进行考核，考核平均分低于85分（不含85分），从当月的服务费中暂扣1000元/分，作为整改金。下一个月考核达标，暂扣金全额退回物业公司，如未达标，学校没收暂扣金。

2、物业管理公司年度综合师生满意率应达85%以上（不含85%），否则应受5000元/每一百分点的经济处罚。对物业公司的罚款，从服务费中扣除。

3、监管小组在每月的考评报告中提到的问题，物业管理公司对所提问题无异议情况下应对解决问题期限做出承诺，尽快组织整改，并将整改情况每月汇总报告监管小组，由监管小组进行验收。物业管理公司对描述问题存在异议时，依据《吉林大学基础园区物业管理委托合同》进行界定，属于合同约定范围内按照约定条款执行。在承诺期限内，物业管理公司未能有效解决问题，经监管小组检查核实，在考评相关项目中予以扣分。

五、争议处理

物业管理公司对于考评结果和需整改项目有申诉和解释权，经监管小组确认属实，对考评结果可予以调整。确有争议的，决定权归监管小组。

| 物业运行监督考评得分汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 总分 | 得分 |
| 1 | 鼎新楼办公部分 | 100 |  |
| 2 | 报账大厅 | 100 |  |
| 3 | 李四光楼 | 100 |  |
| 4 | 学生公寓 | 100 |  |
| 5 | 大型压机压力实验室 | 100 |  |
| 6 | 校史馆、科技馆 | 100 |  |
| 7 | 剧场 | 100 |  |
| 8 | 图书馆 | 100 |  |
| 9 | 安全保卫 | 100 |  |
| 10 | 其它部分 | 100 |  |
| 综合得分 | 所得分数除以评分项总数 |  |  |

校园物业监管考评表（一）

| 综合管理项目100分 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准内容 | 分值 | 监管评分参考 |
| 1 | 管理组织机构健全，物业公司有详细的物业管理实施方案； | 10 | 每发现一项不齐全或不完善扣1分。 |
| 2 | 完整的物业档案、改扩建与安装资料档案、设施设备维护与维修档案、工作文件交接记录、爱卫会记录等； | 10 | 没有方案或计划扣2分，不符合要求扣1分。 |
| 3 | 各项管理制度健全，各部门、各岗位工作职责、工作标准明确，有具体的落实措施与考核方法 | 10 | 每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 4 | 配备基本的办公设施设备和宣传设施设备； | 10 | 每发现一处不符合要求扣1分 |
| 5 | 员工健康证、身份证以及其他政府部门、公安部门要求的相关证件齐全； | 10 | 每发现一处不符合要求扣1分 |
| 6 | 财产造册及清查。物业公司需要根据校方各部门的要求，做好财产登记工作，落实经理负责制的管理责任； | 10 | 每发现一处不符合要求扣2分。 |
| 7 | 员工工作时间统一服装，佩带明显标志，工作规范；有完善的员工培训计划和实施计划； | 10 | 每发现一处不符合要求扣2分。 |
| 8 | 物业合同规定范围内的服务收费，需上报校方相关物业管理部门审批。物业合同规定范围外的服务收费，需上报校方相关物业管理部门审批后方执行。物业服务不存在乱收费情况。 | 10 | 每发现一处不符合要求扣2分。 |
| 9 | 接受校内相关各部门的非日常工作的、临时性、应急性等服务要求，无论是否收费，均需在接到后的半天内，上报校方相关物业管理部门。 | 10 | 每发现一处不符合要求扣2分。 |
| 10 | 突发事件、重大情况及时处理，需在发生后的30分钟内，上报校方相关物业管理部门。 | 10 | 不符合要求扣2分 |

校园物业监管考评表（二）

| 门卫值守项目（100分） 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门卫值守标准要求 | 分值 | 监管评分标准 | 检查 得分 |
| 1.作业期间着工装、带工牌，工作时间内按时上下班，无故不得擅自脱岗，保证上岗率，楼传达24小时值班，并严格遵守学校的各项规章制度，严格执行消防、安防管理规定。 | 5分 | 未着工装、带工牌，每人次扣1分；无故擅自脱岗，每次扣2分；不遵守学校的各项规章制度，扣5分。 |  |
| 2.坚守岗位，做好传达保卫工作，及时反馈公寓及实验室建议，每月上交给学校相关物业管理部门，并配合处理临时应急性的工作安排。管好楼内物品，外来出入人员要严格检查，实行登记制度；对于调入或调出公寓的个人，严格核查家具、房间公用设施、钥匙等有关手续，督促对损坏部分进行维修等。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 3.严格按作息时间开关门、灯。加强巡视，对静楼后仍滞留在楼内的学生和工作人员礼貌劝离。并做好每日的值班记录。对在楼内做科研工作的教师可适当延时1小时。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分，没有值班记录扣1分。 |  |
| 4.做好楼周边环境卫生、绿化养护、楼前便道和楼内门厅保洁等工作，保持干净整洁。所分管的楼内卫生区要天天清扫，不留灰尘。不能有积水、污渍及杂物；下雨天，楼顶无大量积水；下雪天气，随时清扫教学楼到主干道的积雪，确保师生上下课顺畅通行。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 5.发现有将学校财产带出本楼的，需出示有关领导的批条方可放行。若发现学校财产外流，应及时制止并向领导汇报。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 6.敦促学生、教职工将各类车辆停放到指定位置。 | 5分 | 发现一处不符合扣1分。 |  |
| 7.熟悉楼内布局、报警电话，会使用消防设施，发现安全隐患应及时处理或上报。门卫室内严禁使用热得快、电褥子、电炉子等电器。严禁私拉电线、接电源、换插座，严禁存放易燃易爆等危险物品。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 8.教学楼内外墙体禁止乱贴乱画，禁止乱贴广告散发传单。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 9.楼内禁止有长明灯、长流水现象。雨雪天气应及时关闭门窗，严防水灾、冻灾的发生。 | 10分 | 发现一处不符扣2分 |  |
| 10.拾到物品主动上交，不留作私用。 | 10分 | 发现一次不符扣3分。 |  |
| 11.在门卫室不做与工作无关的事，如喝酒、下棋、赌博等；禁止门卫室内做饭；门卫室内不堆放废旧杂物。 | 10分 | 发现一次扣3分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

校园物业监管考评表（三）

| 室内卫生保洁项目（100分） 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内卫生保洁标准要求 | 分值 | 监管评分标准 | 检查 得分 |
| 1.保洁人员作业期间着工装、带工牌，工作时间内按时上下班，无故不得擅自脱岗，保证上岗率，并严格遵守学校的各项规章制度。 | 5分 | 未着工装、带工牌,每人次扣1分;无故擅自脱岗,每人次扣1分；不遵守学校的各项规章制度，扣5分。 |  |
| 2.教室地面每天清扫三遍（早、中、晚），拖擦一遍；黑板、讲桌、窗台每天早中晚各擦拭一次；门每周擦洗一遍；并有责任人（清扫人员）签名。做到地面干净，无垃圾、无灰尘、无水迹；窗帘保持干净，每年至少清洗一次。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 3.桌洞内无杂物，讲桌物品摆放整齐；窗台无尘土；玻璃明净；无乱贴乱画；墙壁无积尘、无蛛网。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 4.每天清理、冲刷卫生间，并有责任人（清扫人员）签名。确保卫生间地面清洁、无污垢、无积水，无杂物，下水道通畅，瓷瓦洁净，卫生工具摆放整齐。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 5.卫生间保洁作业期间，在卫生间门前显著位置放置提示标识。卫生间做到无异味，卫生洁具做到无积便、无尿垢、无污渍。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 6.走廊内的地面、公共区域窗台，楼梯扶手每日清扫、擦拭二次并填写记录，保证无积水、无污渍、无痰迹、无垃圾、无蜘蛛网。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 7.阳台、平台、天花板做到无垃圾、无积灰、无蛛网。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 8.宣传栏整洁，垃圾桶及烟灰缸清洁光亮、无污渍，垃圾桶内垃圾不应超过容积的1/2。 | 10分 | 发现一处不符合扣3分。 |  |
| 9.墙面、顶棚、风扇、灯具每学期清擦一次；外窗玻璃每月擦洗一次；并有责任人（清扫人员）签名。 | 5分 | 无清扫记录,有积灰,每次处扣1分。 |  |
| 10.定期清理所辖区域鼠迹、蟑迹；夏季（5月1日至10月1日）每日一次消杀蚊蝇并做好记录；每学期开学前对管辖区域消毒一次。 | 10分 | 无消杀记录，每次扣1分。 |  |
| 11.按需配置（补充、更换）楼内外垃圾收集点，按室外指定地点倾倒垃圾，确保楼内垃圾箱/果皮箱日产日清。负责公共区域垃圾袋的更换。 | 10分 | 发现一处不符合扣3分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

校园物业监管考评表（四）

| 停车场看管项目（100分） 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车场看管标准要求 | 分值 | 监管评分标准 | 检查 得分 |
| 1.车库看管人员作业期间着工装、带工牌，工作时间内按时上下班，并严格遵守学校的各项规章制度。 | 10分 | 未着工装、带工牌，每人次扣1分；不遵守学校的各项规章制度，扣5分。 |  |
| 2.严格遵守作息时间，不脱岗、不离岗、不擅离职守，24小时值班。坚守岗位，做好车辆看管工作。 | 10分 | 无故擅自脱岗，每人次扣2分； |  |
| 3.车辆停放有序，做好值班记录。 | 10分 | 无登记、无值班记录扣2分。 |  |
| 4.加强巡视，提醒车主及时关窗落锁。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 5.严禁停车位上停放摩托车、自行车(车棚除外)，合理利用车位。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 6.出入口禁止停放车辆，保证消防通道畅通无阻。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 7.保证停车场内设施正常使用，无损坏、丢失。 | 10分 | 发现一处不符合扣5分。 |  |
| 8.熟悉布局、报警电话，发现安全隐患应及时处理或上报。 | 10分 | 发现一处不符合扣5分。 |  |
| 9.保持停车场周围卫生干净整洁。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 10.遇到紧急情况及时向有关部门报告，并积极采取补救措施。 | 10分 | 发现一处不符扣2分 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

校园物业监管考评表（五）

| 室外保洁项目（100分） 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外保洁标准要求 | 分值 | 监管评分标准 | 检查 得分 |
| 1.校园保洁人员作业期间着工装、带工牌，工作时间内按时上下班，无故不得擅自脱岗，保证上岗率，并严格遵守学校的各项规章制度。 | 10分 | 未着工装、带工牌，每人次扣1分；擅自脱岗，每人次扣1分；不遵守学校的各项规章制度，扣5分。 |  |
| 2.校园保洁区每日上、下午各清扫一次并由清扫人签名；主要道路、学校入口、广场、体育场等重要场所5-10月早6时30分前11-4月早7时前要完成第一次清洁；无卫生死角；保持果皮箱（桶）、垃圾箱整洁，每日早、中、晚三次清理，果皮箱、垃圾箱内垃圾不应超过容积的1/2；及时清理家属区临时垃圾桶；路面无积水、污物。 | 15分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 3.保持校园道路、广场、停车场等主要保洁区全天候整洁干净，并定期进行清洗。要求路面无积水，无废弃物、白色污染等；路沿石边缘无明显沙石、尘土；作业垃圾随堆随清；沟渠，雨、污水井、排水口确保畅通，无堵塞情况；行道树树穴内无杂草、废弃物。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 4.校园公厕地面无杂物、无积水，大、小便池无堵塞、无锈斑尿垢现象，纸篓内垃圾不超过容积的2/3，无明显异味，无蝇蛆。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 5.保持校园环境保洁区内的建筑外体、围墙、道路、桥梁、树木、路灯杆、宣传栏、健身器材及指示牌等公共设施整洁，及时清理乱贴乱画现象；及时制止乱丢污物、垃圾等不文明行为。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 6.保持垃圾箱周边整洁干净，无异味，做到日产日清。夏季要求每天三次进行灭蚊、蝇消杀工作，并做记录。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 7.在节日、庆典、评估等大型活动中及时高标准做好校园保洁工作。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 8.做好水库、人工湖、水池等水面的保洁工作，无漂浮物、杂物杂草等。 | 5分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 9.做好对汛期、雨雪等恶劣天气的应急预案和应急设施的准备工作，要保证路面无积水、无结冰，小雪随下随扫，中、大雪时，陡坡处扬沙，主干道雪停2小时内完成清扫任务,积雪及时外运，工作日下雪，随下随清扫。 | 10分 | 无应急预案，扣5分；陡坡处不扬沙、道路未及时清扫，每处扣3分；积雪清运不及时，每处扣2分，路面有积水，每处扣2分。 |  |
| 10.协助学校集中或定期做好除四害、消杀等各项工作；协助学校绿化兼爱国卫生运动委员会办公室做好全校卫生大检查和评比工作；做好勤工助学、劳动课学生的安排工作。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分，工作不主动或安排不周影响正常工作，根据情节每次扣5-10分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

校园物业监管考评表（六）

| 绿化养护项目（100分） 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护标准要求 | 分值 | 监管评分标准 | 检查 得分 |
| 1.绿化养护人员作业期间着工装、带工牌，并严格遵守学校的各项规章制度。 | 10分 | 不着工装或不佩戴工牌，每人次扣2分；违反学校相关管理规定，每人次扣5分。 |  |
| 2.严格按各类机械设备操作规程工作，无工伤事故。按要求进行设备质量检测、维护保养并有相应记录，确保设备运行正常。 | 10分 | 缺少一项纪录，扣2分；出现工伤事故，扣10分。 |  |
| 3.建立绿化养护作业质量两级检查制度，考核、检查作业人员，要求记录内容完整、真实、格式规范，对校园园林绿化植物品种进行建档管理。 | 5分 | 无检查制度，扣5分；绿化植物无档案管理，扣5分。 |  |
| 4.校园内植物要根据其生态习性进行及时养护，做到浇水（使用地下井水或水库水）、施肥、松土、除草、病虫害防治等工作合理进行并做好相关记录。 | 10分 | 浇水、除害等工作，缺少一项纪录，扣2分；使用自来水，每发现一次，扣10分 |  |
| 5.保持校园绿篱生长旺盛，修剪整齐合理，无死株、缺档，篱下无明显杂草、石头瓦块、垃圾和枯枝落叶；保持树池中花草旺盛；行道树树形优美，修剪合理，且行道树树下距树干2m范围内无堆物、堆料、搭棚设摊、围栏等影响树木生长和养护管理的现象，如存在则应有保护措施。 | 15分 | 出现明显死株、缺档现象，每处扣2分；篱下明显有杂草、石头瓦块、垃圾和枯枝落叶，每处扣1分；树池中无种植花草，每发现一处扣1分。 |  |
| 6.保持校园草坪生长繁茂、平整，无黄土裸露现象，无明显杂草，高度控制在7-10厘米，无明显斑秃或局部枯死现象，草坪覆盖率达到95%以上，对后期参杂进来的三叶草要及时果断清除，保持重要草坪草种的一致性；陡坡高墙垂直绿化达90%以上。 | 10分 | 草坪高度超过10厘米，每发现一处，扣1分；草坪覆盖率低于95%，每低一个百分点，扣1分；陡坡高墙垂直绿化每低一个百分点，扣1分。 |  |
| 7.保持校园绿地内无明显杂草，无砖头瓦块、枯枝烂叶、白色污染，无杂藤攀援绿篱及树木。 | 10分 | 绿地内发现明显杂草、瓦块等现象，每处扣1分。 |  |
| 8.保持校园植物病虫害防治及时，无明显病虫危害症状，病虫危害程度控制在10%以下，无病害现象。 | 10分 | 病虫危害程度高于10%，每高一个百分点，扣2分。 |  |
| 9.保持校园内无危树（枝）、歪斜树，无安全隐患。无人为损害花草树木现象。 | 5分 | 发现危树枝等安全隐患，每处扣5分；人为损害花草树木现象，每处扣2分。 |  |
| 10.保持设施设备完好，运行正常。 | 5分 | 设备无法正常使用，每台/次，扣1分。 |  |
| 11.看护好树木花草，有相应的管理和补栽措施；因管理不善造成的校园园林植物严重病害、死亡、损坏、丢失现象，须在七日内处理和补栽（按原植物品种、规格）。 | 5分 | 没有相应管理和补栽措施扣2分；补栽不及时，每处超出一天扣2分。 |  |
| 12.协助学校在节日、庆典等大型活动中做好各项校园绿化管理工作，有相应方案与花卉摆放使用纪录。 | 5分 | 缺少方案，扣5分；缺少花卉摆放使用记录，扣5分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

校园物业监管考评表（七）

| 学生公寓楼内保洁项目（100分） 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生公寓楼内保洁标准要求 | 分值 | 监管评分标准 | 检查 得分 |
| 1.A：宿舍保洁人员作业期间着工装、带工牌。 B：工作时间内按时上下班，无故不得擅自脱岗和迟到早退，保证上岗率。 C：严格遵守学校的各项规章制度。 | 10分 | 未着工装、带工牌，每人次扣1分；无故擅自脱岗，每人次扣1分；不遵守学校的各项规章制度，扣5分。 |  |
| 2.A：门厅、楼道每日清扫或拖洗2次，雨雪天每小时拖一次。 B：走廊、门厅、楼梯地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、水渍、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。 C：公共部位顶棚、墙壁、灯具每半个月清扫1次，保持目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。 | 20分 | 发现不按规定清扫和拖洗扣2分，一处不符合扣1分。 |  |
| 3.A：楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦拭2次，保持干净、光亮、无灰尘。 B：消防栓、暖气片、指示牌等公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。 C：走廊、楼梯窗玻璃每周清洁1次，门厅玻璃每日擦拭1次，保洁净、明亮、无灰尘、无污迹。 D：公寓内外墙面无乱贴乱画现象。 | 20分 | 发现不按规定擦拭扣2分，发现一处不符合扣1分。 |  |
| 4.A：公共卫生间每日清扫2次，每周酸洗1次。 B：卫生洁具无水垢，卫生间无剩饭剩菜，地面无积水；墙面定期除尘，保持目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。 C：手纸篓、卫生桶每日清理1次，每日清洗（擦拭）1次；篓（桶）无满溢、无生活垃圾、无异味、无污迹、无变形、无缺损。 D：定时开关门窗，保持空气流通无异味。 | 20分 | 发现不按规定清扫和酸洗扣2分，发现一处不符合扣1分。 |  |
| 5.A：宿舍定期消毒、灭虫、无蟑螂、鼠患，并做好记录。 B：按需配置（补充、更换）公寓卫生桶、手纸篓和袋，按室外指定地倾到垃圾，确保楼内卫生桶、手纸篓日产日清。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 6.A：楼周围卫生区、绿化带等，全天保洁，保证无垃圾、杂草。 B：雪天时，确保门前及门前道路无积雪。 C：楼周围无乱停乱放自行车及其它车辆。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 7.卫生保洁工作情况，每天由公寓管理员进行检查并签写当日工作单 | 10分 | 无管理员签写的当日工作单，每次扣5分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

校园物业监管考评表（八）

| 学生公寓值班项目（100分） 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生公寓值班标准要求 | 分值 | 监管评分标准 | 检查 得分 |
| 1、A.值班员作业期间着工装、带工牌。 B.24小时值班，无故不得擅自脱岗和迟到早退。 C.严格遵守学校的各项规章制度。 | 10分 | 未着工装、带工牌，每人次扣1分；无故擅自脱岗，每人次扣1分；不遵守学校的各项规章制度，扣5分。 |  |
| 2、A.严格做好公寓安全保卫工作，熟知消防安全知识和各项应急预案，具备处理突发事件能力。 B. 配合管理员每天进行防火、防盗和用电安全隐患检查，做好记录。 C. 清楚楼内消防器材存放地点，定期检查维护，确保良好状态，并熟练掌握消防器材的使用方法，熟记报警号码（如110、119、校内8110等）。 D. 晚上关门后，必须巡视学生宿舍违章电器、留宿他人等情况，检查公共场所水电暖及其它设施情况，并做好记录。 确保无治安、刑事、消防等案件发生。 | 20分 | 发现一处不符合扣2分；出现重大责任事故一票否决制。 |  |
| 3、A.值班人员必须在大厅吧台值班，坚守岗位，按时交接班，认真填写交接单。 B.熟悉本楼学生情况，准确区分外来人员，并严格询查，认真登记，无男女生互相串楼和外来人员随便出入公寓现象。 C.未经批准严禁在楼内及门口张贴商业广告、乱放广告牌和从事经营活动，确保公寓内无野广告、无传销和商业经营现象。 D.按时开关公寓大门（宿舍楼春夏早5:30开门、晚10:30关门，秋冬早5:50开门、秋冬晚10:00，其它安全门平时不开），及时为晚归学生开门，不能出现拒开或有意拖延开门情况。 | 20分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 4、A.工作积极认真，服务态度热情、周到，工作无差错，无学生投诉。 B.衣装要整洁干净，不准留长指甲和染指甲，不准浓妆艳抹，不准穿拖鞋。 C.平时要礼貌用语，微笑服务，严禁与学生争吵，甚至厮打；有情况，特别是控制不了局面要及时上报。 D.工作时间严禁喝酒，严禁带酒上岗。 E.值班室内严禁非工作人员进入，工作时间不准私自会客，聊天，听音乐、看报刊等与工作无关事宜。 | 20分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 5、A.积极配合管理员搞好毕业生离校和新生住宿接待工作，按规定认真登记和填写各种表格，数据准确、字迹清晰、查询方便，工作无差错。 B.平时要及时检查公共场所维修情况，并认真登记学生报修项目，无拒报、拖报、漏报现象。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 6、A.每周5次走访学生宿舍，积极与学生进行沟通，虚心听取学生意见，及时反馈、及时采纳、及时改进、及时上报，并有记录。 B. 自觉维护学生的利益，热情接访并及时处理学生的投诉，要认真记录、及时整改、及时汇报。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 7、A.值班室和职工宿舍内，严禁使用酒精炉、电热毯、电饭锅等违章电器。 B.搞好值班室、门厅、门口附近的公共卫生，保持值班室、门厅、门口、宣传栏干净整洁。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

校园物业监管考评表（九）

学生公寓维修项目（100）

年   月    日

| 标准内容 | 分值 | 监管评分标准 | 测评 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.负责公寓设施设备使用和管理工作，确保设施设备正常使用。 | 10 | （1）责任心不强，每次扣3分。 （2）因管理不善，影响设施设备正常使用，每次扣2分。 |  |
| 2. 对公共场所设施设备每天巡回检查一次，学生宿舍每星期检查一次，发现问题，及时上报和处理，并搞好日常维护保养工作， | 15 | （1）未按时检查，每次扣1分 （2）发现问题未及时上报和处理，每次扣2分。 （3）维护保养不及时，每次扣2分。 |  |
| 3.对职工进行维修、安全技能培训，熟知设施设备操作规程，及时制止设备异常情况和处理突发事件。 | 20 | （1）未进行培训，每次扣5分 （2）职工不熟悉操作规程，每次扣2分。 （3）为及时制止设备异常情况和处理突发事件不当，每次扣3分。 |  |
| 4.及时上报维修项目，上午10点、下午3点以前上报，急修项目做到随报随修，事后补办手续。 | 10 | （1）报修不及时，每次扣2分. （2）急修项目未补办手续，每次扣1分。 |  |
| 5.正常情况下，公寓维修必须上报公寓管理中心统一安排维修。楼管员负责开维修单，做好登记，严格监督检查、验收和签单。 | 10 | （1）不按规定报修，每次扣3分 （2）未开单据进行维修或未登记，每次扣2分。 （3）监督、验收不严，每次扣2分 |  |
| 6. 及时督促和了解维修情况，特殊原因不能及时维修要做好解释工作。及时上报学生对维修工作的意见和投诉，并作好记录。 | 15 | （1）对维修情况不了解，未及时督促，每次扣1分 （2）解释工作未做好，每次扣2分。 （3）反馈信息不及时，每次扣2分 |  |
| 7.明确维修收费范围，严格收费标准，工作人员不得私自收费。 | 10 | （1）不明确收费范围和标准，每次扣1分 (2）私自收取学生费用,每次扣10分。 |  |
| 8.积极配合公寓维修改造工程的实施。 | 5 | 不积极协助配合，每次扣5分。 |  |
| 9.建立健全维修档案，做好报修记录及检修记录。 | 5 | （1）档案不健全，每次扣5分。 （2）未按要求进行登记和记录，每次扣1分。 |  |
| 合计 | 100 |  |  |

校园物业监管考评表（十）

公共部分维护维修项目（100）

| 评分方法：本项目按照维修养护的完成情况扣分，总扣分上限为100分，任一个内容的扣分上限为2分，没有达到标准的可酌情扣0.5-2分。 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 频次 | 维修养护内容 | 完成情况 |
| 路面路基 | 每周一次 | 1．检查路面有无积水。 2．检查道路路面有无起壳、地鼓、裂缝。 3．检查路基有无塌陷。 4．发现异常及时处理或修复。 |  |
| 路灯及线路 | 每日一次 | 1．检查灯具完好情况，即坏即修。 |  |
|  | 每周一次 | 1．检查玻璃灯罩有无破损。 2．有无金属灯架松脱现象。 3．灯口、灯栅有无损坏。 |  |
|  | 每月一次 | 1．检查路灯线路有无漏电、短路烧毁现象。 2．金属灯架有无锈蚀。 3．发现异常、隐患处即时处理或修复 |  |
|  | 每半年一次 | 1．油漆灯具支架。 2．检查路灯线路有无老化现象。 3．油漆灯具线管一次。 |  |
| 沟渠池井 | 每周一次 | 1．检查沟、渠有无堵塞现象，如有异常及时疏通。 2．检查雨水篦有无异常。 |  |
|  | 每季一次 | 1．检查井底及池底是否有污物沉积，如有沉积及时清污。 2．检查井壁有无裂缝及塌陷，如有异常及时修复。 3．检查沟、渠是否完好，如有异常及时修复。 4．井盖及雨水篦刷漆。 5．检查井盖完好程度，发现损坏及时修复或更换。 |  |
| 公用标志 设施 | 每周一次 | 1．保证标识清晰、无污迹、无脱落、无破损，发现异常及时处理。 2．检查牢固程度，如有松脱，及时恢复。 |  |
|  | 每半年一次 | 1．检查完好程度，加固。 |  |
| 给排水 排污管网 | 每半年 | 1．管道刷漆。 2．检查管道保温层有无损坏。 3．管网支架完好。 4．检查或更换管网。 5．发现异常及时修复。 |  |

校园物业监管考评表（十一）

供配电系统设施设备项目（100）

| 评分方法：本项目按照维修养护的完成情况扣分，总扣分上限为100分，任一个内容的扣分上限为2分，没有达到标准的可酌情扣0.5-2分。 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 频次 | 内容 | 具体要求 | 完成情况 |
| 变 压 器 | 每日 二次 | 1.每日检查温控器显示、有无异声异味是否正常； 2.检查变压器电压、电流是否在额定范围内，并作好运行记录，归档。 | 各项正常 |  |
|  | 每半年 一次 | 1.清扫变压器外壳； 2.紧固变压器引出线的接头，如发现接头烧伤或过热的痕迹，应进行整修处理并重新接好； 3.检查变压器的接地线是否良好，地线是否被腐蚀，腐蚀严重时应更换地线。 | 外观干净整洁；运行状态良好，保证供电质量；连接部位无松动 |  |
| 开关柜 配电屏 电容器屏 | 每日 二次 | 1.清洁卫生； 2.检查外观是否完好，指示灯是否显示正常，电压、电流是否正常，三相负荷是否平衡，有无异声、异味。3.检查开关是否在正确位置，标示是否清楚； 4.检查无功补偿设备工作是否正常，功率因数是否达到要求。检查电容器、熔断器是否过热，熔断。 | 设备卫生、标示清楚、设备运行正常 |  |
|  | 每半年 一次 | 1.清洁卫生； 2.紧固螺丝，调整接触点隙，更换打磨烧坏的动静触头； 3.若有过载现象，应更换容量大的配电设备； 4.检查开关触头接触是否良好，有无短路、过载现象； 5.检查电力监控系统监控模块工作是否正常。 | 设备卫生，开关状态良好。 |  |
| 用电器具 | 每月 一次 | 1.照明器具的清洁卫生； 2.检查外观是否良好，有无异声； 3.检查灯具照度的均匀度；如有异常，马上处理； 4.调整照明器具亮度，节约能源； 5.更换过热、故障配件、避免短路现象； | 灯具卫生， 工作正常。 |  |
| 供电线路 | 每月 一次 | 1.清洁卫生； 2.清楚环境无积水、杂物； 3.供电电缆标示是否清晰、脱落,如有马上处理； 4.检查线路有无过热现象、进出线路接线装置是否完好。 | 线路无过热现象，接线装置紧固，标示清晰。 |  |
|  | 每半年 一次 | 1.用仪表检测线路绝缘电阻； 2.对金属支架、电缆套管涂防锈漆或沥青。 | 阻值符合规范，无锈蚀。 |  |

校园物业监管考评表（十二）

给排水系统设施设备项目（100）

| 评分方法：本项目按照维修养护的完成情况扣分，总扣分上限为100分，任一个内容的扣分上限为2分，没有达到标准的可酌情扣0.5-2分。 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 频次 | 内容 | 具体要求 | 完成情况 |
| 高质水、杂质水、消防水泵房 | 每天 二次 | 保持设备房、机体卫生清洁； 每天每2小时观察其水压等指示是否正常，运行时有无异声、异味； 检查控制柜； 发现故障及故障隐患及时处理。 | 设备卫生， 指示清晰。 |  |
|  | 每季 一次 | 电机、轴承加注黄油：如有异响，应更换轴承； 泵体及管道阀门除锈刷漆；紧固柜各线路接头螺母，清扫柜内灰尘等。 | 润滑良好， 线头紧固良好。 |  |
| 供水、消防 排污管网 | 每周 一次 | 检查外观是否完好，应无滴、漏现象； 检查闸阀，观察供压力表是否正常。阀门开启位置是否正确，标示是否清晰； 检查抽水泵，维修机械故障。 | 运行正常。 |  |
|  | 每月 一次 | 清理管道口、内的杂物，疏通排污管道； 检查闸阀开启、关闭是否灵活，有无跑、冒、滴、漏现象。 | 管道内无杂物，阀门开启灵活，无泄漏。 |  |
|  | 每年 一次 | 检查修整全部管架； 管道及支架除锈刷漆； 检查止回阀、浮球阀、液位控制器是否正常；管道内部清洗、作防腐处理； 更换各类阀门标示，并标注管内水流方向；各类阀门丝杆上油并加装防护套。 | 管架防锈良好，阀门工作正常，标示清晰。 |  |
| 给水井 雨水井 污水井 消防水井 | 每半月 一次 | 检查井盖是否盖严、完好，开盖检查井底是否有污物，如有则清除干净； 检查井盖铸造字迹是否清晰、正确。 |  |  |
|  | 每半年 一次 | 清理污泥，疏通下水管道； 各类井盖及金属构件刷漆。 |  |  |

校园物业监管考评表（十三）

| 资产管理工作项目（100分） 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准内容 | 分值 | 监管评分标准 | 测评 分值 |  |
| 1. 建立健全固定资产管理制度和档案，资产总账、明细账、卡片填写规范清楚，及时标签粘贴，确保账、卡、物三相符。 | 20 | (1)制度、档案不建全，每次扣10分 （2）总账、明细账、卡片未按要求登记或填写不规范，每次扣3分。 （3）标签粘贴不及时，每次扣2分。 （4）账、卡、物不相符，每次扣3分。 |  |  |
| 2.严格管理，明确责任，确保固定资产安全、完整、完好。 | 10 | 管理不当，使资产和物品丢失、损坏、亏缺，每次扣10分。 |  |  |
| 3.定期对固定资产进行核对、检修和养护，发现问题及时上报和处理。 | 20 | （1）未定期检查，每次扣2分 （2）维护保养不当，每次扣2分。 （3）发现问题未及时上报和处理，每次扣5分。 |  |  |
| 4.协助中心资产管理员，搞好资产增减、入账、调拨、报废、报损、统计、录入登记工作，做好设备物品购置的验收、入库工作。 | 10 | 协助不力，每次扣5分 |  |  |
| 5.未经公寓管理中心批准，不得对外出租、出借公寓资产和物品，禁止私自调换和挪用。 | 20 | （1）私自外借资产和物品，每次扣20分。 （2）私自调换和挪用资产和物品，每次扣10分。 |  |  |
| 6.资产、物品报废，提前提交报告，并提出相关意见。 | 10 | 上报不及时，影响资产使用，每次扣10分。 |  |  |
| 7.积极配合搞好公寓资产清查、盘点工作。 | 10 | （1）不积极配合，每次扣10分。 （2）清查出责任问题，每次扣10分。 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

校园物业监管考评表（十四）

| 室内设施、设备管理项目（100分） 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内设施、设备管理标准要求 | 分值 | 监管评分标准 | 检查 得分 |
| 1、对室内设施设备定期巡查，做好巡查记录，需要维修的报校园管理中心办公室，经同意后协助维修，确保设备设施运行正常,无异常响动，无跑冒滴漏现象；无长流水、长明灯现象； | 5分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 2、教室内重要教学设备（如多媒体设备、黑板、电视机等）无人为损坏； | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 3.爱护楼内设施，经常对设施进行维护保养。水龙头、冲便阀、下水管、便盆、洗手盆等要小心使用，使用不当造成损坏或故意损坏要赔偿。 | 10分 | 发现一处不符合扣3分 |  |
| 4、室内的黑板、课桌椅、门窗等公共设施完好；楼内及室内照明、吊扇、空调等电器设施运转正常。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 5.及时补充教学用具及设备（如粉笔、板檫、便携式无线话筒、电池等），确保教学正常进行。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 6.楼宇大门、楼内地砖、楼梯扶手、宣传栏等保持完好，有问题及时报修。 | 10分 | 发现一处不符合扣2分。 |  |
| 7.电梯每月定期保养维护两次并填写保养记录；电梯检验许可证张贴于电梯内（复印件即可）；电梯内张贴“电梯乘用安全须知”并设有紧急报警系统、注明报警电话；电梯出现故障，及时联系技术人员接到报警15分钟内到达现场。 | 10分 | 电梯保养不及时，缺少保养记录，每次扣2分；电梯内无“电梯使用安全须知”及“电梯检验许可证”，缺少一项扣2分；电梯内无紧急报警系统及报警电话，扣5分；电梯出现故障，不及时联系技术人员，每次扣5分。 |  |
| 8.保证楼宇内及周边附属设施安防设备运转正常，发现设备故障要及时排除或通知、并协助技术人员进行修理维护。 | 5分 | 发现一处不符合扣5分。 |  |
| 9.按照国家有关规定，定期对监控和技防系统、消防自动报警系统、消防探头、消火栓、消防水泵、消防水箱、消防管道等消防系统进行检查维护，并做好检查记录，需维修的及时报甲方组织维修，确保消防器材完好、有效、齐全，摆放到位，认真落实防火措施，无安全隐患、无责任事故。 | 10分 | 发现一处不符合扣5分。 |  |
| 10.熟悉消防设施安装地点并能熟练使用消防器材；能有效控制各种易燃易爆物品的使用或存放，无消防事故发生。 | 10分 | 工作人员不熟悉消防设施使用方法或安装地点，每次扣3分；易燃易爆物品且不符合存放要求，每处扣3分。 |  |
| 11.保证服务电话24小时有人接听，使用礼貌用语，不出现与师生争执或责任推诿现象，发现问题及时向学校有关部门报告，填写记录。 | 10分 | 电话无人接听，每次扣2分；不使用礼貌用语，每次扣1分；记录不完整扣2分；出现与客户争执或责任推诿现象，扣5分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

校园物业监管考评表（十五）

| 安全保卫项目（100分） 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标准内容 | 分值 | 监管评分参考 |
| 安全保卫《安防系统》 | 1、校园安保人员必须掌握安防系统的使用，教学区安防总控中心、生活区安防分中心安排24小时值班，总控与分控的联络明确，时刻保持畅通 | 5 | 发现一人不符扣1分。 |
|  | 2、值班人员熟悉大楼功能、位置以及对应监控摄像镜头所监控的范围； | 5 | 发现一人扣不符1分。 |
|  | 3、每个校园安保人员熟悉学校安防系统运行原理，知道所在区安防设备分布情况，熟练掌握各分控点操作技巧，能按照要求及时调出所需监控画面； | 3 | 发现一人扣0.5分。 |
|  | 4、明确使用分控电脑的制度，并监督检查落实情况； | 3 | 无制度扣除2分，无检查落实措施扣1分。 |
|  | 5、落实维护监控电脑的责任人制度，明确交接班规定； | 3 | 无责任人扣除1分，无交接规定扣1分，全无扣3分。 |
| 安全保卫《消防系统》 | 1、完善区域防火安全管理责任制，任命防火责任人；建立义务消防队伍以及应急预案；每月至少进行1次消防法规、消防知识和消防技能培训，每季度至少进行1次消防宣传、消防演习。 | 5 | 未任命防火责任人扣2分，未建立义务消防队伍扣1分，未建立应急预案扣1分，没有定期进行培训宣传演习扣2分。 |
|  | 2、每2个月对消防排烟、排水设备、防火阀、管道、风口，消防水池、消防水泵，烟感、喷淋设备系统，消防栓系统（水带、水枪等）等至少进行检查和维护保养1次，卫生清洁，确保运转正常。 | 5 | 对消防系统中卫生清洁或检查维护保养不到位1处扣1分。 |
|  | 3、每月对各消防控制中心设施、消防报警末端设备、消防报警联动系统、中心电话正常与各分机、消防紧急广播至少进行1次检查维护，卫生清洁，确保系统正常运转。 | 5 | 对消防报警系统中卫生清洁或检查维护保养不到位1处扣1分。 |
|  | 4、每月对安全疏散通道、防火门、出口指示灯进行检查维护，清洁卫生，确保标识清楚，安装牢固，灯箱电源指示灯正常。 | 5 | 对防火门指示灯等卫生清洁检查维护不到位1处扣1分。 |
|  | 5、每月至少一次组织检查校园内的各种消防安全隐患，包括各个出租商铺、学生公寓、实验楼以及设施设备等的安全用电、消防安全管理，提出整改意见跟进整改进展。 | 5 | 按规定要求进行检查得3分，提出整改意见并跟进解决得6分。 |
|  | 6、定期对各消防设施进行检查，每次检查完毕后贴上“非警用情况勿动”等类似标识。 | 5 | 每一处不符扣1分。 |
| 安全保卫《单体楼、门岗、巡逻》 | 1、有完善的校区安全保卫制度、工作计划，明确的交接班制度； | 5 | 没有安全保卫制度扣3分，没有交接班制度扣2分。 |
|  | 2、所有岗位的岗位职责、责任区域明确； | 5 | 没有岗位职责扣2分，没有责任区域扣1分，不明确扣1分。 |
|  | 3、校园安保人员按岗位24小时值班和巡逻，服从有关部门的指挥和领导，100％持证上岗； | 5 | 每发现一处不符合要求扣一分。 |
|  | 4、校园安保人员实行三级培训制，有培训计划，每周安排技能培训、思想政治和职业道德学习； | 5 | 无培训计划扣2分，有计划没有执行扣1分；无计划有培训扣1分。 |
|  | 5、校园安保人员着装统一、整洁，行为规范、训练有素、服务用语礼貌； | 5 | 校园安保人员在岗穿便衣一人次扣1分，因礼貌投诉一次扣1分。 |
|  | 6、责任区域没有重大的刑事案件和校园资产（井盖、消防设施、办公设备、教学设施、公用设施等）丢失案件，交通事故，恶性案件发生率为0，一般性治安案件有效控制； | 8 | 有重大责任事故扣除3分，一般治安案件没有及时有效处理或造成后果的扣2分。 |
|  | 7、校园安保人员在值勤期间严格执行执勤规定：维持校园秩序，有效制止不法行为和违章行为。对校内公共设施的巡逻、防盗及时； | 5 | 无巡逻制度扣3分，制度不健全扣1分。 |
|  | 8、有突发事件应急处理方案，反应快捷，保证事故现场秩序有条不紊； | 5 | 无预案扣3分，预案不完善扣1分。 |
|  | 9、校园安保人员流动情况及时知会学校，并在一个月内将调整后的校园安保人员花名册送交学校备案； | 5 | 人员流动不在一月内汇报学校，扣除3分 |
|  | 10、配合学校安排的临时性任务、接待性保卫工作，尽职、高效地完成所交待事项； | 3 | 一次不符合要求扣1分 |

校园物业监管考评表（十六）

| 学生浴池服务项目（100分） 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 完成情况 | 监管评分参考 |
| 1 | 严格执行《中华人民共和国行业标准浴池业开业的专业条件与技术要求》，大厅、走廊、楼梯、鞋间、更衣间、建筑物所有门、窗、窗台板、卫生间保持清洁。 | 20 | 不符合要求扣1-20分 |
| 2 | 保证淋浴头通畅、完好，无长流水，蒸汽房清洁、无杂物、无异味 | 20 | 不符合要求扣1-20分 |
| 3 | 每天清洗消毒更衣柜。 | 20 | 不符合要求扣1-20分 |
| 4 | 定时对泵房和太阳能进行巡检，检查运行的设备是否在安全平稳的运行，备用设备是否达到备用状态。 | 20 | 不符合要求扣1-20分 |
| 5 | 工作期间要统一着装整齐佩戴胸卡，接待服务工作热情，使用文明用语，热情周到，礼貌待人，解释工作有耐心。 | 20 | 不符合要求扣1-20分 |

附件二：

一、项目概况及物业服务内容

(一)项目概况、物业服务范围及服务标准。

吉林大学是教育部直属的全国重点大学，坐落在吉林省长春市。基础园区占地面积约为50万㎡；总建筑面积20.15万㎡,校园机动车出入大门一处（硅谷大街）；鼎新楼含行政办公、剧场、图书馆、展馆等，建筑面积7.8万㎡；李四光楼4.69万㎡（其中地学教育教学楼建筑面积20149㎡，基础教育实验楼建筑面积26776㎡）；学生宿舍6.1万㎡(其中北苑一公寓建筑面积30646㎡，北苑二公寓建筑面积30409㎡) （学生床位6760个）；大型压机压力实验室建筑面积0.24万㎡；第三食堂服务综合楼建筑面积（含学生浴池）1.3212万㎡；绿化用地面积103034.5㎡；清湖湖面面积10825㎡。

(二)物业服务内容

基础园区校园物业管理：含校园安全管理、校园保洁管理、校园工程维修管理（含3000元以下材料费）、校园清雪、绿化管理等；

基础园区楼宇物业管理：含卫生保洁管理，工程维修管理（含3000元以下材料费）、设备设施运行与管理、安保维护管理、消防安全管理、学生浴池经营运行管理；基础园区公共会议室管理等。

1．综合管理项目

1.1建立物业管理组织机构。

1.2员工管理。

1.3各种物业档案资料的管理。

1.4建立、完善、落实各项服务制度、行政服务、资源使用管理等方面内容。

1.5基础园区其他各种后勤服务。

2．楼宇管理项目

2.1 鼎新楼、李四光楼、学生公寓及大型压机压力实验室公共设施的使用管理、报修和信件收发等。

2.2 鼎新楼、李四光楼、学生公寓及大型压机压力实验室值班门卫管理，人员及货物的出入检查、公共秩序维持等。

2.3鼎新楼、李四光楼、学生公寓及大型压机压力实验室楼内公共场所的保洁服务。

2.4行政办公楼公共区域绿植盆栽的养护等。

2.5按照使用单位要求执行作息制度。

3.校园绿化养护、保洁和垃圾清运管理项目

3.1.草坪、绿篱等植被的养护修剪；树木、花球等植物的修剪、养护及补植；清湖水面及周边环境养护、维护；廊亭、山石等景观小品的维修养护及清洗；季节性鲜花种植养护等。

3.2植物的病虫害防治（含学生公寓内除四害消杀）。

3.3校园环卫保洁、垃圾清运处理、果皮箱等卫生设施保洁、维护及更换等。

3.4校园下水井、雨水井的清淤疏通。

3.5校园道路（行车道、人行道、步道板）等区域的冬季清雪等。

4．建筑本体及公共部分和设施设备的维护与维修项目

4.1建筑物内外设施的零星维修（含3000元以下材料费）。

4.2室外设施。如道路、方砖、运动场地，景观设施、路灯、围墙、自行车棚/架和宣传栏等公用设施的零星维修。

4.3给排水、供电、空调及通风、消防系统（设备、设施）的零星维修及设施、设备的巡检、维修养护工作。

4.4开水锅炉等运行维护和零星维修等。

4.5变电所运行维护管理、二次供水蓄水池的运行维护管理。

4.6消防监控室、安全监控室的值守及日常维护管理。

4.7电梯维修保养及运行管理等。

5.水电费管理项目

5.1学生公寓用电收费（定额内的由学校承担，超定额部分由中标方向学生收取）。

5.2基础园区内水电管理按学校水电管理办法执行，具体实施方案与中标方商谈，协议另行签署。

6．安全保卫项目

6.1实行24小时值班和巡逻制度，确保基础园区域内师生人身、财产及学校资产的安全。

6.2对各类案件进行预防，协助公安部门处理各类违法案件。

7．学生浴池的管理项目

7.1按规定每周检修一天，其余六天每天都保证开放，每天开放时间保证在10个小时以上。

7.2浴池的设备、设施的维修保养，保证设备、设施的完好率。

7.3学校师生洗浴价格与其它校区浴池价格保持一致。

8. 停车场的管理与服务

包括基础园区内各室外停车场及鼎新楼地下停车场的管理与服务，所有停车场实行无偿服务。

9．公共会议室管理

9.1做好会议前的准备（包括会幅、会幕及音响等）和会中的服务工作。

9.2每天做好会议室场地及消防安全及设备检查工作，保障会议室资源不流失，完成好规定的日巡视工作。

9.3服务时间以各使用单位的开会时间为准。

10. 移动式（手机APP）后勤服务平台建设

10.1提供客户端的制作与管理。

10.2满足服务通知、师生线上报修、服务质量评价等需求。

10.3以此客户端作为基础园区后勤信息公开的平台。

11. 学校重大活动的后勤保障与服务

(三)基础园区物业概况

1．基础园区建筑情况

| 序号 | 建筑物名称 | 层数 | 物业管理建筑面积（㎡） | 竣工验收时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼎新楼 | 8~10 | 78000 | 约2016年3月竣工） |  |
| 2 | 李四光楼 地学教学实验楼 | 6 | 20149 | 2012年5月 |  |
|  | 基础教育园区实验楼 | 6 | 26776 | 2012年8月 |  |
| 3 | 学生宿舍甲栋 | 6 | 30646 | 2011年1月 |  |
| 4 | 学生宿舍乙栋 | 6 | 30409 | 2012年1月 |  |
| 5 | 大型压机压力实验室 |  | 2400 | 在建 |  |
| 6 | 第三食堂服务综合楼 | 3 | 13212 | 2012年9月 |  |
| 7 | 绿化用地面积 |  | 103034.5 |  |  |
| 8 | 西湖湖面面积 |  | 10825 |  |  |

2．供配电系统

2.1基础园区是由高新变电所引入10kv线路，经地下电缆进入基础园区，现有11台变电站经低压电缆输送到各栋建筑。

| 高压线路 | 变电站容量 | 高压柜（台） | 负荷范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高新10kv | 10000KVA | 11 | 基础园区内所有建筑 |

3．给排水系统：给水系统是市政水务集团一次网供给至水窖，由水窖二次供水，排水系统统一排入市政管网。

4．供热系统：基础园区是吉大致远热力公司供热。

5．供开水系统

| 地点 | 开水设备 | 规格 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生宿舍甲栋 | 蓄热式开水锅炉 | SCA-I20-D | 2 | 合肥市顺昌不锈钢设备制造有限公司 |
| 学生宿舍乙栋 | 蓄热式开水锅炉 | SCA-I20-D | 2 | 合肥市顺昌不锈钢设备制造有限公司 |

6．安防监控系统：基础园区安防监控系统包括模拟摄像机、高清摄像机，中控室在中心校区保卫处，目前全部设备运行良好，具体设备及分布如下：

| 地点 | 设备 | 参数 | 数量（台） | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼎新楼 | 暂无 |  |  |  |
| 李四光楼 | 标清摄像机 | BL-8788IS；BL-81080IS；BL-8720IS；BL-5720IS | 69 | 深圳波粒 |
| 学生公寓甲栋 | 球机、枪机 | 大华球机 | 4台 | 深圳大华 |
|  |  | 标清720P枪机 | 9台 | 深圳朗驰 |
| 学生公寓乙栋 | 标清摄像机 | BL-8788IS | 16台 | 深圳波粒 |
| 大型压机压力实验室 | 暂无 |  |  |  |
| 第三食堂服务综合楼 | 高清枪机摄像机 | 宇视2221E | 2台 | 浙江宇视 |

7．校园绿化及室外设施

| 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草坪 | 平方米 | 78487.1 |  |
| 树木 | 棵 | 5743 |  |
| 女贞绿篱 | 米 | 962延米 |  |
| 花灌木 | 墩 | 2128 |  |
| 透视围墙 | 米 |  |  |
| 路灯 | 个 | 246 | 其中太阳能一体化路灯28个 |
| 自行车架 | 个 |  |  |
| 石球路障 | 个 |  |  |
| 垃圾箱 | 个 | 48 |  |
| 方砖道路 | 平方米 | 20595 |  |
| 沥青道路 | 平方米 |  |  |
| 占地面积 | 平方米 | 512747 |  |
| 女贞模纹 | 平方米 | 共494 |  |
| 绣线菊模纹 | 平方米 |  |  |

(四)基础园区物业管理服务需求

1．基础园区综合管理项目需求

1.1物业管理组织机构、方案、制度与计划

1.1.1有健全的管理组织机构。

1.1.2物业管理实施方案。

1.1.3管理制度，各部门、各岗位工作职责、工作标准，有具体的落实措施与考核方法。

1.2人员管理

1.2.1员工健康证、身份证以及其他政府部门、公安部门要求的相关证件齐全。

1.2.2员工的人事资料（健康证、身份证、聘任合同）需每月30日前（如遇节假日则提前）提交校方相关物业管理部门，需由物业公司经理签名和单位盖章。

1.2.3重要岗位的人员如离职，则需在接到员工离职申请（包括口头离职）的1天内，上报校方相关物业管理部门。其他岗位需2天内上报校方相关物业管理部门。

1.2.4员工统一服装，佩带明显标志，工作规范。

1.2.5有完善的员工培训和实施计划。

1.2.6配合学校安全治安综合治理的管理。

1.2.7物业公司员工需遵守学校规章制度，如遇员工窃校方资产，物业公司除了赔偿损失外，另扣除当月1%的物业管理费。

1.2.8校方提供给物业管理公司的所有办公设备、物资器材和房屋等，不得转移及改变使用功能（特别不允许进行任何经营性活动），如因使用人员工作（操作）失误或者人为造成损坏的，一律由物业管理公司负责赔偿。

1.2.9校方原有正式工作人员将全部撤回，所有岗位所需工作人员需外包公司自行配备。

1.3资料档案管理及财产造册及清查

1.3.1完整的物业档案：包括校园规划资料、建筑单体、校园供配电设施设备、给排水管网及设施、供开水设施、通风空调设施、消防管网及设施、安防设施等物业更新资料档案。

1.3.2完整的改扩建、安装资料档案：包括校内各单位经过学校批准进行的二次装修、改建扩建、安装设备的资料档案。

1.3.3设施设备维护、维修记录档案。

1.3.4工作文件交接记录。

1.3.5爱卫会工作记录。

1.3.6财产造册及清查。物业公司需要根据校方各部门的要求，做好财产登记工作，落实经理负责制的管理责任，已经登记在册的财产，如有损坏或丢失，物业公司需接价赔偿。

1.4设施设备

1.4.1办公设施设备，由物业公司根据实际工作自行配备，资产折旧费用由物业公司自行承担。

1.4.2宣传设施设备（制作费用由物业公司承担），具体包括：

1.4.2.1在每栋建筑单体内设置消防疏散图。

1.4.2.2在每栋建筑单体内设置岗位公示牌，内部包括物业公司经理、主管、本楼栋工作人员的照片和每个人的联系方式，物业管理服务投诉地址和24小时投诉电话，如遇情况调整，需在3日内更新完毕。

1.4.2.3在每栋建筑单体内设置物业管理服务内容公示牌，包括部门职责、负责项目、办公地址、联系人、联系方式等。

1.4.2.4物业管理日常事务需要的进行公示通知相关宣传制作或手机APP发布。

1.5其他要求

1.5.1物业合同规定范围内的服务收费，需上报校方相关物业管理部门审批，在每栋楼的公告栏内公示后方执行。物业合同规定范围外的服务收费，需上报校方相关物业管理部门审批后方执行。否则物业服务不允许任何形式的乱收费。
    1.5.2接受校内相关各部门的非日常工作的、临时性、应急性等服务要求，无论是否收费，均需在接到后的半天内，上报校方相关物业管理部门。
    1.5.3突发事件、重大情况，需在发生后的30分钟内，上报校方相关物业管理部门。

2．基础园区楼宇管理项目需求

对所有楼宇所有房间的分配权属于学校，物业公司须严格执行学校有关部门指令，遵守学校有关房屋使用管理规定。学生公寓房间钥匙的日常管理，实行预留备用制度，由物业公司统一负责领用、加配、回收、交接等日常管理工作，对钥匙的管理应做到制度明确，责任落实到人。

2.1基本要求

2.1.1严格按照规定管理学生公寓钥匙，按照相关部门要求准时开关门、窗、灯、报警设备的等各楼宇设施电源。

2.1.2负责门禁系统的管理，保证门禁系统正常运行，如遇到故障要及时报修，设备及附属配件在管理使用过程中丢失或人为损坏，由物业方照价赔偿；每日督促检查保洁工作，认真检查管辖区域内办公家具、公用设施设备完好情况，维修问题及时报修并跟踪处理结果，夜班人员必须对本楼宇进行巡查清场，检查门窗、公共区域水源、电源、供暖，消除安全隐患。

2.1.3每天不定时巡查各个楼层，纠正各种浪费能源现象。

2.1.4按要求接待校内外参观、来访人员（包括上访人员），按规定办理相关手续和对大件物品的出入登记和验证。

2.1.5及时发现、报告并控制集体斗殴等异常事件，维护正常秩序。

2.1.6楼宇管理人员必须熟悉大楼功能、位置以及消防、安防情况。

2.1.7紧密配合学校各单位的日常工作需要，积极满足各单位的临时性需求。

2.2具体要求

2.2.1学生公寓：共两栋，要求配备固定楼宇管理员岗位，实行24小时值班。

2.2.1.1日常管理

①楼管要求24小时值班，学生宿舍大楼内的所有房间实行物业公司备存钥匙制度，楼管应制定明确的《钥匙管理制度》并严格执行。

②负责建立学生住宿档案资料，并及时更新。

③按照学生工作部要求完成新生入学准备、学生日常入住、退宿、调整、毕业离校等常规工作。

④严格遵守《吉林大学生宿舍管理规定》。负责制定学生信件、自行车停放、物品出入、来人来访验证、外单位进入学生宿舍区域内施工等相关工作制度并严格贯彻执行。

⑤配合学生工作部做好学生宿舍空房间、公共活动室等日常管理工作。

⑥对学生宿舍区域内进行的宣传活动进行规范管理。

⑦按照学校要求定时熄灯，及时反馈学生晚归及其他违纪现象。

⑧根据学生宿舍现行条件为学生提供力所能及的便民服务。

⑨协助学生工作部其他临时入住人员进行管理。

⑩制定突发事件应急预案，配合做好学生宿舍安全稳定工作。

2.2.1.2日常报修服务

①受理登记学生宿舍内设施的日常报修（受理完毕应开回执），按维修内容进行分类处理，需要上报的请及时上报相关单位，并跟进维修结果。

②定期巡查学生宿舍公共区域（建筑外墙，立柱，走廊，楼道地面、墙面，消防设施，供暖设施，供开水设施，给排水设施，楼梯，扶手，护栏，窗户，玻璃，门及锁匙及暂未做分配的所有空房间），对发现的需要维修或补充的设施问题及时进行登记并上报，同时跟进维修结果。

2.2.2大型压机高压实验室:楼管服务工作时间7:20-22:30，物业公司须根据实验室实际需要，配备楼宇管理工作人员数量和安排作息时间。楼宇管理工作具体要求如下：

⑴严格遵守物品出入、来人来访、外单位进入实验楼区域内施工等相关工作制度并严格贯彻执行。

⑵受理登记设施的日常报修（受理完毕应开回执），按维修内容进行分类，上报相关单位，并跟进维修结果。

⑶定期巡查公共区域（建筑外墙，立柱，走廊，楼道地面、墙面，消防设施，供暖设施，给排水设施，楼梯，扶手，护栏，窗户，玻璃，门及锁匙及暂未做分配的所有空房间），对发现的需要维修或补充的设施问题及时进行登记并上报，跟进维修结果。

2.3保洁要求

2.3.1公共区域清洁卫生工作标准

| 服务项目 | 工作内容 | 服务标准 | 工作频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、洗手间 |  |  |  |  |
| 地面 | 拖擦 | 无污渍和无积水 | 3次/日 | 早、中、晚 |
| 墙面 | 擦抹 | 无灰尘、无污渍、无脚印 | 1次/周 |  |
| 抽水马桶或蹲位 | 冲厕 | 无便渍、无污垢、无异味 | 3次/日 | 放卫生球，用洁厕剂冲洗 |
| 小便池 | 冲洗便池及周围地面 | 内外无便迹、无异味、无水锈 | 3次/日 | 用洁厕剂冲洗 |
| 洗手池 | 擦拭 | 无污渍 | 数次/日 | 早、中、晚 |
| 纸篓垃圾 | 倒垃圾清洗内外 | 垃圾不外溢、外周无污渍 | 4次/日 | 勤倒垃圾 |
| 窗台 | 擦拭 | 无积尘 | 1次/3日 |  |
| 门及门框 | 擦拭 | 无积尘、无污渍 | 1次/日 |  |
| 玻璃 | 刮洗、抹干 | 无污渍和灰尘 | 1次/日 |  |
| 间隔板 | 擦抹 | 无污渍 | 1次/日 |  |
| 消毒 | 用消毒水消毒 |  | 1次/周 |  |
| 二、公共过道 |  |  |  |  |
| 门及门框 | 擦拭 | 无积尘、无污渍 | 1次/日 |  |
| 地面 | 扫垃圾、推尘、除污渍及香口胶 | 无垃圾、尘积及胶渍 | 2次/日 | 巡回推尘、保洁 |
| 墙面 | 掸尘和清洁 | 无明显灰尘和污渍 | 1次/周 | 每2日掸尘一次 |
| 天花板 | 掸尘和扫蜘蛛网 | 无明显灰尘和蜘蛛网 | 1次/月 |  |
| 镜子 | 抹干 | 无水迹、保持透明度 | 数次/日 | 早、中、晚 |
| 楼梯扶手 | 擦拭 | 无灰尘、污渍 | 1次/日 | 每周清洗和保洁 |
| 排水沟、水盖 | 清洗、擦拭、冲洗 | 无灰尘、污渍、排水畅通 | 数次/周 |  |
| 护栏 | 清洗和保养 | 无灰尘和污渍 | 1次/周 |  |
| 楼梯及侧面 | 拖扫和擦抹 | 无垃圾沙尘和污渍 | 2次/日 |  |
| 管道设备 | 抹擦 | 无灰尘和污渍 | 1日/月 | 无污渍、无灰尘 |
| 消防器材 | 擦拭灰尘 | 无积尘 | 1次/周 |  |
| 过道窗台 | 擦拭 | 无灰尘和污渍 | 1次/3日 |  |
| 过道窗玻璃 | 清洗窗玻璃 | 光洁透明 | 1次/周 |  |
| 照明灯 | 擦拭照明灯 | 无明显积尘 | 1次/月 |  |
| 垃圾桶、箱 | 擦抹、清除 | 无明显污渍、灰尘、痰迹，桶、箱内无垃圾 | 2次/日 | 早、晚 |
| 张贴物 | 清除 | 无商业性广告 | 2次/日 |  |
| 天井 | 清扫 | 无垃圾、积尘及胶渍 | 2日/日 |  |
| 消毒 | 用消毒水全面消毒 |  | 1次/月 |  |
| 三、大厅 |  |  |  |  |
| 门及门框 | 擦拭 | 无积尘、无污渍 | 1次/日 |  |
| 黑板、宣传栏的张贴物 | 清除 | 无商业性广告 | 2次/日 |  |
| 地面 | 扫垃圾、推尘、除污渍及香口胶 | 无垃圾、积尘及胶渍 | 2次/日 |  |
| 墙面 | 掸尘和清洁 | 无明显灰尘和污渍 | 1次/周 |  |
| 天花板 | 掸尘和扫蜘蛛网 | 无明显积尘和蜘蛛网 | 1次/月 |  |
| 照明灯 | 擦拭照明灯 | 无明显积尘 | 1次/月 |  |
| 消毒 | 用消毒水全面消毒 |  | 1次/月 |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| 消防设施设备 | 清洗、擦拭 | 无积尘，无污渍 | 数次/月 |  |
| 排水设施设备 | 清洗、擦拭 | 无积尘，无污渍 | 数次/月 |  |
| 供暖设施设备 | 清洗、擦拭 | 无积尘，无污渍 | 数次/月 |  |
| 标语牌/告示牌 | 清洗、擦拭 | 无污渍，灰尘 | 数次/周 |  |
| 楼体玻璃幕墙 | 清洗 | 无积尘，无污渍 | 2次/年 |  |
| 其他设施设备 |  |  |  | 根据实际需求来做 |

2.3.2清洁卫生项目质量标准

门窗、玻璃干净，无损坏；四壁、天花、灯管无灰尘灰网。无乱写乱画；楼道地面干净，无痰迹污迹，无烟头纸屑，无杂物堆放；楼梯扶手干净；洗手间无异味；垃圾桶、箱、篓及时清理；排水通畅，不堵塞，清掏的垃圾污物及时清走。外墙每年清洗两次，无杂草，无污物。

2.3.3清洁卫生时间

2.3.3.1鼎新楼、李四光楼清洁时间：6：00-19：30；保洁时间：6：00-22：00。

2.3.3.2学生公寓清洁时间：8：00-11：00，14：30-17：30；保洁时间：8：00-22：00。

2.3.3.3大型压机高压实验室清洁时间：6：00-19：30；保洁时间：6：00-22：00。

3．基础园区校园绿化养护、保洁和垃圾清运管理项目需求

3.1校园绿化维护要求

3.1.1校园绿化维护和管理标准

| 序号 | 项目 | 标 准 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树木 | 树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理，内膛不乱，通风透光。落叶树新梢生长正常，叶片大小、颜色正常，绿地内无死树。 | 植物生长季节，每月检查一次 |
| 2 | 花灌木 | 开花及时、正常，花后修剪及时。 | 同上 |
| 3 | 绿篱 | 枝叶繁茂，整齐一致，修剪及时。 | 同上 |
| 4 | 行道树 | 无缺株。树形优美，修剪合理，行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木生长和养护管理的现象，2米以内如有，则应有保护措施。 | 同上 |
| 5 | 花坛 | 轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，适时开花，无残花败叶。如有死苗、缺苗及时更换。 | 每周检查一次 |
| 6 | 草坪 | 整齐一致，覆盖率95 %以上，草坪内杂草不得超过10 %；生长茂盛颜色正常，无枯黄，每年修剪六次以上。草坪每日保洁一次，做到无白色垃圾、砖头瓦块、果皮纸屑、枯枝杂草。 | 每月检查两次 |
| 7 | 垂直绿化 | 应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于80%，开花的攀缘植物能适时开花。 | 植物生长季节，每月检查一次 |
| 8 | 病虫害 | 控制及时，树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1 %；树木的主干、主枝上平均每100 cm2介壳虫的活虫数不得超过2头，较细枝条上平均每30 cm不得超过5头，且平均被害株数不得超过3％。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5%。花坛、花带内花卉、草坪无病虫害，每年喷药不少于三次。 | 植物生长季节，每周检查一次 |
| 9 | 绿地 | 整洁完整，无杂物、堆放物、堆料、搭棚，树干上无钉、拴、刻画等现象，无白色污染（树挂）；绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、水面杂物应日产日清，重点地段做到随产随清；做到保洁及时。 | 全年经常进行 |

3.1.2校园季节性花卉种植、养护，室外摆花及养护（摆放、回收、绿化保洁）。

3.1.3养护工作人员的管理工作。

3.1.4要求对基础园区内所有树木进行登记造册、编号、挂牌。

3.1.5其他需要配合校方的工作。

3.2校园保洁要求

3.2.1校园保洁卫生工作标准

| 服务项目 | 工作内容 | 服务标准 | 工作频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校内道路 | 扫除垃圾、积水、除污渍及香口胶 | 无垃圾、无沙土、无积水，冬季时无残雪、残冰 | 1次/日 | 冲洗1次/周 |
| 停车场 | 扫垃圾、推尘、除污渍及香口胶 | 无垃圾、积尘及胶渍，冬季时无残雪、残冰 | 2次/日 |  |
| 公布栏 | 清洗、擦拭 | 明亮光洁、无污渍 | 数次/周 |  |
| 宣传栏 | 清洗、擦拭 | 明亮光洁、无污渍 | 数次/周 |  |
| 校园标识 | 清洗、擦拭 | 明亮光洁、无污渍 | 数次/周 |  |
| 路灯 | 清洗、擦拭 | 明亮光洁、无污渍、干净明亮 | 1次/月 | 含灯泡、灯饰、灯柱、灯罩等 |
| 绿化带 | 清扫、清除 | 无白色垃圾 | 数次/周 |  |
| 栏杆/护栏 | 擦拭 | 无灰尘、污渍 | 1次/周 |  |
| 雨、污水井及井盖、沟渠 | 清洗、擦拭、冲洗 | 无灰尘、污渍，排水畅通 | 数次/周 |  |
| 排水沟 | 清洗、擦拭、冲洗 | 无灰尘、污渍、排水畅通 | 数次/周 |  |
| 垃圾桶/箱 | 擦抹、清除 | 无明显污渍、灰尘，桶、箱内无垃圾 | 2次/日 | 早、晚 |
| 果皮箱 | 擦抹、清除 | 无明显污渍、灰尘，桶、箱内无垃圾 | 2次/日 | 早、晚 |
| 建筑外墙 | 清洗、擦拭、冲洗 | 无污渍、灰尘 | 2次/年 | 特殊情况另行处理 |
| 外墙立柱 | 清洗、擦拭、冲洗 | 无污渍、灰尘 | 2次/年 |  |
| 标语牌/告示牌 | 清洗、擦拭 | 无污渍，灰尘 | 数次/周 |  |
| 消防设施设备 | 清洗、擦拭 | 无积尘，无污渍 | 数次/月 |  |
| 排水设施设备 | 清洗、擦拭 | 无积尘，无污渍 | 数次/月 |  |
| 供热设施设备 | 清洗、擦拭 | 无积尘，无污渍 | 数次/月 |  |
| 安防设施设备 | 清洗、擦拭 | 无积尘，无污渍 | 数次/月 |  |

3.2.2清洁卫生项目质量标准：道路无垃圾、无污渍，清洁干净；绿化带清洁、干净，无白色垃圾。

3.2.3清洁卫生时间：清洁时间：6：30-8：00，14：30-17：30；保洁时间：8：00-22：00。

3.3垃圾清运要求

垃圾收集要求容器化、密闭化、机械化，做到垃圾不落地用机械及时清运至校内指定地点（中心校区友谊会馆后侧垃圾中转站），做到无堆积现象，日产日清。

4．建筑本体及公共部分和设施设备的维护与维修项目需求

凡单项工程直接费在3000元以下的项目由物业公司负责，单项工程直接费在3000元以上（含3000元）的项目由学校立项负责。本项目所涉及维护维修等工程费用如无特别说明，则全部执行吉林省现行的“建筑”“安装”“修缮”“市政”“园林”等基础定额，相应取费标准应结合学校审计处相关规定按照实际发生经过审计确定。

物业公司所进行的所有维修，原则上需使用与原来相同厂家品牌合格以上材料，如若确实无法找到相同厂家品牌合格以上材料者，须使用同质替代产品，确保材料符合消防环保规范要求，并提供样品经学校确认后方可在施工中使用。

物业公司维护维修应配备必须的维修工具，检测工具，易耗品，设施设备等。

本项目包括建筑本体及公共部分养护维修，设施设备维护维修及其他维修三个方面。其中建筑本体及公共部分包括：校区内所有建筑单体；公共部分维护范围：校园区域内道路、围墙、室外管网、公用标志、护栏、停车场、路灯、人行方砖路、马路边石、界石、树圈石、散水、挡土墙等。设施设备维护维修部分包括：供配电系统、给排水系统、空调通风系统、供开水系统，消防系统，安防系统及节能设备、设施。其他维修部分包括办公家具和实验家具、学生公寓家具维修和每年新生房间的整理和粉刷等。

4.1建筑本体及公共部分养护维修

4.1.1确保管理养护范围内所有项目、设施的完好和正常使用，房屋及公共设施的完好率>99%，零修工程合格率100%，返修率<0.5%。

4.4.2严格执行建设部颁布的房屋修缮管理标准，保证施工质量。

4.4.3制定建筑本体及公共部分管理养护制度和计划，坚持日常检查和定期检查相结合、计划性维护保养和及时维修相结合。

4.4.4严格制定维修养护工作时间，确保在不影响学校师生工作、休息的前提下开展维修养护工作，并确保人员和财产安全。

4.4.5确保房屋及公共设施维修养护实施过程中使用材料符合环保要求。

4.4.6建筑本体具体要求如下表：

| 序号 | 项 目 |  | 时间间隔 |  | 次数 | 维修养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础 |  | 每年 |  | 1 | 1.检查地基有无超过允许范围的不均匀沉降。 2.检查基础有无开裂、破损，勒脚有无破损。 |
| 2 | 承 重 结 构 | 梁 | 每年 |  | 1 | 1.检查有无变形、裂缝、腐蚀。 2.检查罄体结构性能是否完好。 |
|  |  | 板 | 每年 |  | 1 | 1.检查有无弯曲变形、裂缝、腐蚀。 2.检查整体结构性能是否完好。 |
|  |  | 柱 | 每年 |  | 1 | 1.检查有无倾斜，变形、裂缝、腐蚀。 2.检查整体结构性能是否完好。 |
|  |  | 承重墙 | 每年 |  | 1 | 1.检查有无孔洞、裂缝、腐蚀。 2.检查整体结构性能是否完好。 |
| 3 | 非承重墙 |  | 每半年 |  | 1 | 1.检查墙体有无裂缝、孔洞、风化等缺陷。 |
| 4 | 屋 面 | 防水 涂层 | 每周 |  | 1 | 1.检查雨水口有无堵塞，发现异常及时疏通，定期清除屋面杂物及冬春冰雪。 2.发现涂料防水层破损、老化造成屋面渗漏的，及时修复或更换。 3.检查隔热层，有无空洞、起鼓、渗漏，发现损坏及时修复。 4.检查避雷网有无脱焊和间断，发现异常及时补焊，油漆。 |
| 5 | 楼地面 |  | 每月 |  | 1 | 1.检查楼地面是否平整完好，有无空鼓和破裂。 2.检查地面饰面材料有无松脱、空鼓、破损。 |
| 6 | 楼梯 |  | 每半年 |  | 1 | 1.检查扶手、踏步有无损坏，发现异常随时修复。 2.补换损坏的地砖。 |
| 7 | 公共通道 |  | 每周 |  | 1 | 1.检查地面砖有无起砂、空鼓、开裂、松脱；发现异常及时修复。 2.公共通道及门厅的墙面有无污迹和剥落，发现异常随时处理。 3.检查中庭外廊护栏玻璃、支架、护栏网是否完好。发现异常及时处理。 |
|  |  |  | 每周 |  | 1 | 1.检查扶手、踏步有无损坏，发现异常随时修复。 2.补换损坏、空鼓的地砖。 |
| 8 | 内墙面 |  | 涂料、 石土质 块材 | 每月 | 1 | 1.修补内墙面裂缝、起鼓、脱落部分。 2.处理内墙面变色现象。 3.处理内墙面局部渗漏。 4.更换破损的石土质块材。 |
|  |  |  |  | 每半年 | 1 | ⒈雨季对用户窗台进行密封维护检查，杜绝雨水侵入。 |
| 9 | 外墙面 |  | 装饰、 玻璃 | 每周 | 1 | ⒈更换破损的外墙饰面、玻璃。 ⒉清洗外墙饰面人为造成的污染部分。 |
|  |  |  |  | 每半年 | 1 | ⒈结合外墙清洗作业，并检查外墙面的使用状况。 ⒉处理外墙面变色现象；检查并加固外墙金属构件。 |
|  |  |  |  | 每半年 | 1 | ⒈雨季时期对用户窗台进行密封维护检查，杜绝雨水侵入。 ⒉对于外墙面大面积渗漏久修无效的，局部翻新以防止渗漏面积扩大。 |
|  |  |  |  | 根据需要 |  | ⒈台风暴雨天气及时发布信息，提醒用户关好、锁好门窗。 ⒉外墙清洗必须使用绿色环保型清洁剂。 ⒊更换外墙饰面应按原设计要求进行。 |
| 10 | 装饰吊顶 |  | 每周 |  | 1 | ⒈检查有无擦、划、刮、踏坏，发现损坏及时修补，发现安全隐患及时排除。 |
|  |  |  | 每月 |  | 1 | ⒉加强防水、防腐、防裂、防胀、防霉变工作，发现有水浸、腐烂、胀裂、霉变的部分及时修复。 |
| 11 | 门窗 |  | 每月 |  | 1 | ⒈检查木门门扇有无松动、下垂、翘曲变形、霉变和腐朽。 ⒉门转轴或摩擦磨损部位加润滑油。 ⒊(塑)钢门窗、铝合金门窗有无变形、生锈。 |
|  |  |  | 每半年 |  | 1 | 换门、窗的易磨损部件。 |

4.4.7公共部分维护维修具体要求项目如下：

| 序号 | 项目 | 时间 | 次数 | 维修养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面路基 | 每周 | 1 | 1．检查路面有无积水。 2．检查道路路面有无起壳、地鼓、裂缝。 3．检查路基有无塌陷。 4．发现异常及时处理或修复。 |
| 2 | 路灯及线路 | 每日 | 1 | 1．检查灯具完好情况，即坏即修。 |
|  |  | 每周 | 1 | 1．检查玻璃灯罩有无破损。 2．有无金属灯架松脱现象。 3．灯口、灯栅有无损坏。 |
|  |  | 每月 | 1 | 1．检查路灯线路有无漏电、短路烧毁现象。 2．金属灯架有无锈蚀。 3．发现异常、隐患处即时处理或修复 |
|  |  | 每半年 | 1 | 1．油漆灯具支架。 |
| 4 | 沟渠池井 | 每周 | 1 | 1．检查沟、渠有无堵塞现象，如有异常及时疏通。 2．检查雨水篦有无异常。 |
|  |  | 每季 | 1 | 1．检查井底及池底是否有污物沉积，如有沉积及时清污。 2．检查井壁有无裂缝及塌陷，如有异常及时修复。 3．检查沟、渠是否完好，如有异常及时修复。 4．井盖及雨水篦刷漆。 5．检查井盖完好程度，发现损坏及时修复或更换。 |
| 5 | 公用标志 设 施 | 每周 | 1 | 1．保证标识清晰、无污迹、无脱落、无破损，发现异常及时处理。 2．检查牢固程度，如有松脱，及时恢复。 |
|  |  | 每半年 | 1 | 1．检查完好程度，加固。 |
| 6 | 给排水 排污管网 | 每半年 | 1 | 1．管道刷漆。 2．检查管道保温层有无损坏。 3．管网支架完好。 4．检查或更换管网。 5．发现异常及时修复。 |

4.2设施设备维护维修

设施设备管理维护维修范围：供配电系统、给排水系统、空调通风系统、供开水系统，消防系统。安防监控系统的维保工作。如发生断水、断电等紧急维修应在当日完成，并要事先通知用户。一般维修项目2天内完成。由于市里原因停水、停电应提前张贴通知，说明原因。

4.2.1供配电系统管理养护要求

⑴从事供配电系统维护维修值班的所有人员，必须持有初级以上有效证件，并在学校相关物业管理部门备案。

⑵制定供配电系统管理养护制度和计划，定期对供配电系统范围内的电气设备包括变压器、开关柜等进行检查、检测和维护。

⑶有完善的值班制度、设备安全运行规程及岗位责任制度、定期巡检测试及监督维修制度。

⑷有完整的应急处理实施方案，保证在5分钟内能启动应急电源

⑸加强对校区内所有照明灯具、试验等用电设施、线路、开关的日常维护检修，确保正常、安全使用。

⑹各项设施设备管理养护具体要求如下表：

| 项目 | 频次 | 内 容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变 压 器 | 每日 二次 | 1.每日检查温控器显示、有无异声异味是否正常。 2.检查变压器电压、电流是否在额定范围内，并做好运行记录，归档。 | 各项正常 |
|  | 每半年 一次 | 1.清扫变压器外壳。 2.紧固变压器引出线的接头，如发现接头烧伤或过热的痕迹，应进行整修处理并重新接好。 3.检查变压器的接地线是否良好，地线是否被腐蚀，腐蚀严重时应更换地线。 | 外观干净整洁；运行状态良好，保证供电质量； 连接部位无松动、过热现象，绝缘子无松动， 破损 |
| 开关柜 配电屏 电容器屏 | 每日 二次 | 1.清洁卫生。 2.检查外观是否完好，指示灯是否显示正常，电压、电流是否正常，三相负荷是否平衡，有无异声、异味。 3.检查开关是否在正确位置，标示是否清楚。 4.检查无功补偿设备工作是否正常，功率因数是否达到要求。检查电容器、熔断器是否过热， 熔断。 | 设备卫生、 标示清楚、 设备运行正常 |
|  | 每半年 一次 | 1.清洁卫生。 2.紧固螺丝，调整接触点隙，更换打磨烧坏的动静触头。 3.若有过载现象，应更换容量大的配电设备。 4.检查开关触头接触是否良好，有无短路、过载现象。 5.检查电力监控系统监控模块工作是否正常。 | 设备卫生， 开关状态良好。 |
| 用电器具 | 每月 一次 | 1.照明器具的清洁卫生。 2.检查外观是否良好，有无异声； 3.检查灯具照度的均匀度；如有异常，马上处理。 4.调整照明器具亮度，节约能源。 5.更换过热、故障配件、避免短路现象。 | 灯具卫生， 工作正常。 |
| 供电线路 | 每月 一次 | 1.清洁卫生。 2.清楚环境无积水、杂物。 3.供电电缆标示是否清晰、脱落,如有马上处理。 4.检查线路有无过热现象、进出线路接线装置是否完好。 | 线路无过热现象，接线装置紧固，标示清晰。 |
|  | 每半年 一次 | 1.用仪表检测线路绝缘电阻。 2.对金属支架、电缆套管涂防锈漆或沥青。 | 阻值符合规范， 无锈蚀。 |

⑺变电所运行要求（鼎新楼、李四光楼各1所）

①严格按照国家、省、市电力管理部门的有关法规、制度及标准执行供电服务。

②变配电设备运行记录、停送电记录、交接班记录等各种记录本详细齐备、记录清楚。

③需停电作业时，应提前通知用户并说明原因。在需要切断故障区域电源时，要尽量缩小停电区域范围，切断故障区域分路开关时，避免越级切断电源。

④保持变电所室内外卫生清洁，物品摆放整齐。各高低压配电室严禁存放各类杂物或私人物品，配电室符合安全管理规定。

⑤保证正常、稳定、安全的供电秩序。

⑥按要求定期维护、检测试验变配电设备，及时维修供电设施设备，保证供电设备正常运行，并承担所有费用。

⑦要求值班员必须具备《电工进网作业许可证》，值班人数在4人以上，必须熟悉该所的变电设备及电网的运行情况和供电区域的负荷情况。

4.2.2.给排水方面系统管理养护要求

⑴制定并严格落实供水、用水管理制度和给排水系统设备维修保养制度，加强对给排水系统范围内的设备设施包括管网、阀门等的日常检查、保养、维修、清洁和清通工作，确保给排水系统24小时正常、安全运行。

⑵供水设备、管网无跑、冒、滴、漏现象。二次供水水窖按要求投放消毒药品，随时监测水质，预防二次供水卫生安全事故的发生，确保水质的合格、安全。

⑶日常维修保养以及校园内排污排水管网疏通由物业公司负责。

⑷各项设施设备管理养护具体要求如下表：

| 项目 | 频次 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高质水、杂质水、消防水泵房 | 每天 二次 | ⒈保持设备房、机体卫生清洁。 ⒉每天每2小时观察其水压等指示是否正常，运行时有无异声、异味。 ⒊检查控制柜。 ⒋发现故障及故障隐患及时处理。 | 设备卫生， 指示清晰。 |
|  | 每季 一次 | ⒈电机、轴承加注黄油：如有异响，应更换轴承。 ⒉泵体及管道阀门除锈刷漆；紧固柜各线路接头螺母，清扫柜内灰尘等。 | 润滑良好， 线头紧固良好。 |
| 供水、消防 排污管网 | 每周 一次 | ⒈检查外观是否完好，应无滴、漏现象。 ⒉检查闸阀，观察供压力表是否正常。阀门开启位置是否正确，标示是否清晰。 ⒊检查抽水泵，维修机械故障。 | 运行正常。 |
|  | 每月 一次 | ⒈清理管道口、内的杂物，疏通排污管道。 ⒉检查闸阀开启、关闭是否灵活，有无跑、冒、滴、漏现象。 | 管道内无杂物， 阀门开启灵活， 无泄漏。 |
|  | 每年 一次 | ⒈检查修整全部管架。 ⒉管道及支架除锈刷漆。 ⒊检查止回阀、浮球阀、液位控制器是否正常；管道内部清洗、作防腐处理。 ⒋更换各类阀门标示，并标注管内水流方向；各类阀门丝杆上油并加装防护套。 | 管架防锈良好， 阀门工作正常， 标示清晰。 |
| 给水井、 雨水井、污水井、消防水井 | 每半月 一次 | ⒈检查井盖是否盖严、完好，开盖检查井底是否有污物，如有则清除干净。 ⒉检查井盖铸造字迹是否清晰、正确。 |  |
|  | 每半年 一次 | ⒈清理污泥，疏通下水管道。 各类井盖及金属构件刷漆。 |  |

4.2.3.弱电系统方面要求（安防、消防、通讯等）

⑴弱电方面必须配备具有有效专业资质证书的专职人员，并在学校相关物业管理部门备案。

⑵校区内所有弱电间设备（网络中心设备除外）档案资料完整、整洁有序方便查询，按档案管理要求进行日常管理。

⑶每月对各个弱电系统、弱电间的设施，至少进行除尘、检修2次。

⑷弱电间设施设备标识清楚、规范。

4.2.4电梯方面要求（11部）

⑴维护保养标准：维保单位应按国家行业标准和操作规程进行维护保养，电梯维护保养后应达到《电梯维修规范（GB/T18775）》和《电梯制造与安全规范（GB7588）》等国家相关规定的标准。

⑵服务内容

①保养期内，维保单位应按照半月维保、季度维保、年度维保的不同内容和要求进行维护保养。

②电梯在正常使用中发生故障时，维保单位应在接到报修通知半小时内派员到达现场进行维修。如发生电梯困人事故，必须在接到通知10分钟内派员到达现场放人并进行维修。如电梯发生安全事故，所有安全事故责任和连带责任都由中标物业公司承担。

③每年对负责保养的电梯进行一次全面检修，以确保电梯安全运行及符合技术监督局的检查要求。

④乙方需定期清理井底，如电梯井底受水淹时，乙方应及时清除。

⑤电梯需要维修及零件更换的费用全部由中标物业公司承担。

⑥在电梯维修、保养工作期间，乙方必须放置醒目的标牌提示或张贴告示通知、标语。

⑦保养期内电梯出现紧急状况或校方提出特殊紧急的维护、保养、检查要求时，维保单位必须立即作出响应和采取相应措施，确保电梯的正常运行。

⑧保养期内校方有重大活动或特殊情况，维保单位应按校方要求派遣专业维修人员到达现场，免费提供全程监护服务，确保电梯的正常运行。

⑨配合政府主管部门实施年检并由中标物业公司承担年检费用。

4.3其他方面的维修要求

4.3.1办公家具、学生公寓家具及其它家具的维修在3个工作日内完成修复。

4.3.2学生公寓宿舍内的设施维修服务。

⑴设立24小时值班维修服务电话、建立移动后勤手机APP和报修网站。

⑵在学生宿舍楼栋内指定位置公布本栋宿舍维修工作人员的照片及报修投诉电话、报修网址、人为损坏界定及收费标准，并根据实际情况的变化及时更新。

⑶暑假期间对学生宿舍进行大规模检修，对有设施缺损的房间进行补充和维修，对所有的新生房间进行电气、窗帘检修并对墙面重新粉刷，为入学做好充分准备。

⑷负责日常在空宿舍启用前对室内设施进行检修，确保设施完善。

⑸对日常学生报修2小时内进行响应，应于学生报修24小时内完成预约、上门、维修等工作。

⑹对由物业公司原因造成质量事故，其返工费用以及由此造成的其他损失由物业公司承担。

4.3.3供应开水系统维修服务。

⑴按规定时间定时供应开水，同时加强日常维护检修，确保正常、安全使用。

⑵有完善的热水故障报修登记制度，明确落实执行责任人，及时发现和排除故障，零修合格率100%。

⑶日常维修保养由物业公司负责，更换开水锅炉费用由校方承担。

5.水电费管理项目需求

5.1学生公寓用电收费（定额内的由学校承担，超定额部分由中标方向学生收取）。

5.2基础园区内水电管理按学校水电管理办法执行，具体实施方案与中标方商谈，协议另行签署。

6．安全保卫项目需求

6.1基本要求

6.1.1负责基础园区校区大门（硅谷大街）出入口（设置校外人员出入登记）、基础园区内的鼎新楼、李四光楼、学生公寓及大型压机压力实验室其他设施的安全保卫。

6.1.2维护辖区内公共设施的安全及师生员工的人身及财产安全。

6.1.3维护校园的道路交通秩序；协助做好校园的消防安全工作，执行扑救初级火灾等灾害事故的紧急任务；确保校园道路交通秩序良好、车辆行人安全和防火安全。

6.1.4协助负责学校重大活动、集会的安全保卫，维护重大活动、集会秩序，确保活动的安全。

6.1.5协助学校保卫处以及公安机关保护各种现场（包括治安、刑事案件现场、各类事件现场、火灾（警）交通及安全事故现场等），为学校保卫处、公安机关提供可靠资料。

6.1.6纠正或制止基础园区校园内各种违章（法）违规（纪）行为（包括交通违章以及乱搭乱建、乱张贴、乱摆（叫）卖、乱涂乱画乱写、乱悬挂等），维护正常教学与生活秩序，净化校园环境。

6.1.7服从学校保卫处的调遣，执行学校有关的“安全管理规定”和“应急安全保卫预案”的有关任务，努力做好安全保卫工作。遇到特大案件、意外事件第一时间向学校保卫处报告。

6.1.8完成学校保卫处临时交办的其他安全保卫任务。

6.2综合要求

6.2.1服从学校管理、遵守学校有关规章制度，执行学校安全管理规定，严格按学校要求做好校园安全管理工作，自觉接受学校保卫处、公安机关、地方管理部门的业务检查、监督和指导。

6.2.2须配备政治、业务素质高，工作责任心强的专职管理人员，负责对保安人员的教育训练与管理，确保保安人员的教育训练与管理，确保保安人员具备较好的政治、业务素质。

6.2.3有整套的严格管理、操作性强且行之有效的规定和制度，经常加强对保安人员的政治教育与业务培训，树立爱岗敬业、护校的主人翁精神和文明礼貌的风尚，坚持文明值勤，礼貌待人，处事公正、依法依规办事，遵纪守法，执行政策；防止违法乱纪和监守自盗的现象。所有人员一律持证上岗。

6.2.4积极协助学校保卫处做好安全防范及交通管理的宣传教育工作；主动配合保卫部门或公安机关开展的专项打击各种违法犯罪的活动，维护学校的正常秩序和安全。

6.2.5学校大型活动、集会等，要临时抽调一定数量的加班值勤人员进行安全保卫工作，管理人员及所有保安人员均应服从学校保卫处的指挥，听从保卫处统一调派，并积极配合保卫处做好活动、集会的安全保卫工作，维护校园的交通秩序。

6.2.6所有保安人员均是基础园区的义务消防员，应具备一定的消防安全知识，遇有火灾、火警应积极参加扑救工作；同时均应英勇善战，敢于与不法分子和不良倾向作斗争，积极抓获各类违法犯罪分子。保安队伍还应具备应付应急事 件的能力（休班人员应保持一定人数在驻地，以保证在紧急情况下能随时调遣）。

6.2.7保安设备维护完好，要求每个岗位配备对讲机、管理人员和巡逻人员配备必要的交通工具，保安制服整洁干净。

6.3保安服务有关管理及经济赔偿责任的说明

6.3.1物业管理公司与他人发生纠纷时，由物业管理公司管理人员负责调解处理，学校保卫处协助。涉及物业公司的责任全部由物业公司承担，调解或协调无效时，依据有关法律规定处理。

6.3.2校方提供给物业管理公司的所有办公设备、物资器材和房屋等，如因值勤保安人员工作（操作）失误或者人为造成损坏的，一律由物业管理公司负责赔偿。

6.3.3因物业管理公司保安人员疏于职责，或不按规定落实值班人员，造成公私财物损失的均由物业管理公司按损失价值赔偿。发生重大以上案件，经查实因物业管理公司保安人员失职造成的，追究物业管理公司责任，并按损失价值赔偿损失，追究相关人员责任。

6.3.4发生物业管理公司保安人员监守自盗或者内外合谋，为盗窃分子提供方便造成学校损失的，追究物业管理公司和相关人员责任，并按实际经济损失情况赔偿学校。

6.4安防系统

6.4.1基础园区安防总控中心要求24小时值班，所有值班人员必须掌握安防系统的使用，熟悉安防系统运行原理，保持与各个分控、各个岗位的通讯畅通。

6.4.2落实维护监控电脑的责任人，明确交接班规定，并监督检查落实情况。

6.4.3设置1名安防专职管理员，日常工作受保卫处指导，物业公司辞退或调离岗位必须提前一个月告知校方相关物业管理部门。

6.4.4加强对监控系统设施的维修，如技防设施、设备及附属配件在管理使用过程中丢失或人为损坏，由物业方照价赔偿；如遇技术故障要及时报修，设备更换由学校负责。

6.5消防系统

6.5.1基础园区消防总控中心（2个）要求24小时值班，制订有效的火灾、火警应急措施以及重大紧急事故处理预案，物业公司对基础园区消防安全负全部责任。

6.5.2建立消防管理责任制：成立三级防火组织及义务消防队伍，任命三级防火责任人，定期进行消防法规、消防知识和消防技能培训和消防演习。

6.5.3对各消防控制设施、消防报警末端设备、消防排烟、排水设备、防火阀、管道、风口，消防水池、消防水泵，消防喷淋设备系统，消防栓系统（水带、水枪等）等定期进行检查和维护保养，确保运转正常。

6.5.4定期对安全疏散通道、防火门、出口指示灯进行检查维护，确保标识清楚，安装牢固，灯箱电源指示灯正常。

6.5.5按照学校要求定期组织检查校园内的各种消防安全隐患，包括各个出租商铺、学生公寓、学生食堂、浴池、实验楼、高低压配电房以及设施设备等的安全用电、消防安全管理，提出整改意见跟进整改进展。

6.5.6校内设置1名消防专职管理员，日常工作受学校保卫处指导，物业公司辞退或调离岗位必须提前一个月告知校方。

6.5.7要在消防设施上有每月的检查记录标识，每次对各消防设施检查完毕后贴上“非警用情况勿动”等类似标识。

6.5.8签订《消防器材委托管理责任书》，明确物业公司在日常消防安全管理方面的责任，明确消防设施及常规灭火器材检查、维护、保养、更新、使用、管理责任。

6.5.9与各部门逐级签订消防安全责任书，建立消防档案。

6.6门岗、巡逻及单体楼保安岗位及要求

6.6.1所有校门、楼门出入口需要设24小时值班，并实行24小时巡逻制度，巡逻人员须时刻保持与安防生活区总控通讯联系，对于突发事件须能做到各岗位联动，能够在3分钟内迅速集结反应。

6.6.2各个岗位保安人员对于各自管辖范围内出现的师生员工投诉、给排水故障、卫生或其它需要汇报处理的事件主动及时汇报。

6.6.3各个岗位保安人员对于校区内的商业网点、临时摊点、施工工程、学生活动等按照学校要求进行监督管理。

7．学生浴池的管理项目

7.1严格执行《中华人民共和国行业标准浴池业开业的专业条件与技术要求》，大厅、走廊、楼梯、鞋间、更衣间地面无积尘、无痰迹、无杂物，地面光亮，无任何卫生死角；墙壁、天棚整洁，无积尘，无蜘蛛网、脏迹、无张贴物、悬挂物等；建筑物所有门、窗、窗台板整洁、无积尘；卫生间地面清洁无积水、无异味，卫生器具整洁，便器无堵塞、无污垢；痰盂、垃圾桶保持清洁卫生，消防器材摆放整齐，保持清洁。

7.2保证淋浴头通畅、完好，无长流水，蒸汽房清洁、无杂物、无异味。

7.3每天清洗消毒更衣柜。

7.4定时对泵房和太阳能进行巡检，检查运行的设备是否在安全平稳的运行，备用设备是否达到备用状态。

7.5工作期间要统一着装整齐佩戴胸卡，接待服务工作热情，使用文明用语，热情周到，礼貌待人，解释工作有耐心。

8.移动式（手机APP）后勤服务平台建设

8.1提供客户端的制作与管理；

8.2满足师生服务通知、线上报修（线下服务）、线上投诉、线上评价系统等需求；

8.3提供后勤信息公开的平台。

(五)基础园区物业管理实施方案及配合日常监管与考核

1.成立由校领导、机关职能部门及学校代表组成的基础园区物业管理委员会。

2.制定《基础园区后勤托管工作监控管理办法》，明确监管部门、考核内容、标准、检查实施办法、奖惩规定等。监管的方式是对口监督、专业指导。

3.物业管理公司实施管理工作前，或在物业管理范围、内容发生变化时，应依据基础园区实际情况制定《物业管理实施方案》，经过学校相关业务部门审核后即可实施，经审核批准实施的《物业管理实施方案》即作为合同附件之一并具有同样效力。为了对物业公司的工作效果进行衡量，依据《吉林大学基础园区物业管理监管考评实施办法》、《物业管理实施方案》，物业公司应该全面配合学校相关物业管理部门对物业管理工作进行日常监管与考核。

(六)物业管理服务职能岗位定编建议方案

| 名称 | 岗位名称 | 定岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大压机实验楼 | 保洁员 | 1 |  |
|  | 校园安保 | 1 |  |
|  | 更夫 | 1 |  |
|  | 小计 | 3 |  |
| 鼎新楼 | 物业经理 | 1 |  |
|  | 助理 | 1 |  |
|  | 公共事务主管 | 1 |  |
|  | 出纳兼文员 | 1 |  |
|  | 环境服务主管 | 1 |  |
|  | 保洁领班 | 2 |  |
|  | 保洁员 | 2 | A区剧场4550 |
|  |  | 2 | 办事大厅5965 |
|  |  | 1 | B、C区车库3500+6240 |
|  |  | 15 | 图书馆21650 |
|  |  | 2 | 校史展厅2225科技馆600平方米 |
|  |  | 10 | 办公区33970 |
|  | 安全部主管 | 1 |  |
|  | 校园安保班长 | 2 |  |
|  | 主楼门岗 | 8 | 开2主门 |
|  | 图书馆 | 8 | 开2主门 |
|  | 配楼门岗 | 4 | 开1主门 |
|  | 行政楼层接待 | 2 | 安保人员 |
|  | 巡逻校园安保 | 4 |  |
|  | 车库门岗 | 4 |  |
|  | 消防监控 | 6 | 每班2人，3班倒 |
|  | 变配电所值守 | 0 | 见工程维修 |
|  | 客服人员 | 3 | 总台值班 |
|  | 会议服务 | 9 | 含校史馆贵宾室 |
|  | 小计 | 90 |  |
| 李四光楼 | 保洁领班 | 1 |  |
|  | 教室钟点工 | 5 | 10个月 |
|  | 实验楼保洁员 | 5 | 每人约5000平米 |
|  | 教学楼保洁员 | 5 | 每人约3000平米 |
|  | 校园安保 | 6 | 24小时门岗 |
|  | 消防监控 | 6 | 6人，三班倒 |
|  | 工程维修 | 0 | 见工程维修人员 |
|  | 小计 | 28 |  |
| 学生公寓 | 公寓管理员 | 8 | 岗位职责：含门岗值守、报刊收发、安全巡视、报修 |
|  | 甲栋保洁员 | 14 | 保洁工资10个月收费 |
|  | 乙栋保洁员 | 14 | 保洁工资10个月收费 |
|  | 小计 | 36 |  |
| 基础园区浴池 | 管理员 | 1 |  |
|  | 男浴池管理员 | 1 |  |
|  | 女浴池管理员 | 1 |  |
|  | 锅炉房管理员 | 1 |  |
|  | 小计 | 4 |  |
| 基础园区维护运行 | 工程维修部主管 | 1 |  |
|  | 鼎新楼变电所值守 | 4 |  |
|  | 李四光楼变电所值守 | 4 |  |
|  | 二次供水值守 | 2 |  |
|  | 工程维修班长 | 1 |  |
|  | 水暖维修工 | 2 | 懂空调 |
|  | 强弱电技工 | 4 |  |
|  | 土建维修工 | 4 |  |
|  | 小计 | 22 |  |
| 基础园区校园保安 | 校园安保班长 | 1 |  |
|  | 巡逻校园安保 | 8 |  |
|  | 硅谷大街门岗 | 5 |  |
|  | 小计 | 14 |  |
| 基础园区校园保洁 | 外围环境服务主管 | 1 |  |
|  | 保洁领班 | 1 |  |
|  | 消杀工 | 1 |  |
|  | 垃圾收集工 | 1 |  |
|  | 保洁员 | 10 |  |
|  | 小计 | 14 |  |
| 基础园区校园绿化 | 绿化主管 | 1 |  |
|  | 绿化领班 | 1 |  |
|  | 绿化人员 | 9 | 含楼内绿植养护 |
|  | 小计 | 11 |  |
| 合计 |  | 222 |  |

以上人员配备方案为建议方案，物业公司管理机构、人员配备应符合学校总体管理目标的实现，应根据实际工作需要时适当调整增加。

（二）服务时间： 2017年7月1日至2018年6月30日

（三）服务地点：用户指定地点

（四）付款方式：物业月服务费审核及物业服务质量评估费，每月在出具合格的审核报告和物业质量评估报告后按月付款，年度评估考核费用按物业服务年度完成评估考核报告付款。

五、磋商须知

（一）服务商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）磋商文件的内容构成（按以下顺序制作装订磋商响应文件）

1. 磋商响应文件目录；

2. 报价函（格式一）；

3. 服务商需要提供所投服务项目相关的资质证明及证书复印件；

4. 磋商报价：项目的总价及按照项目明细分项报价；

5. 项目情况（按以下表格要求分项填写）：

5.1 技术条款偏离表；

| 序号 | 竞争性磋商文件参数要求 | 响应文件项目实际指标 | 响应情况 （正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

5.2 商务条款偏离表；

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件项目实际情况 | 响应情况 （正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

5.3服务项目的详细说明；

6.服务承诺书；

7. 服务商资格证明材料：

7.1服务商的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、网站、E-mail联系方式；

7.2 有效的工商营业执照副本、税务登记证、企业组织机构代码证、银行开户许可证的复印件（加载“统一社会信用代码”的营业执照不需提供税务登记证、企业组织机构代码证复印件）；

7.3 服务商的法定代表人或负责人的身份证（外籍人士为其有效身份证件）的复印件；

7.4服务商法定代表人或负责人签字并加盖公章委托代理人的授权书原件，并附服务商委托代理人的身份证复印件（格式二）；

8. 服务商的基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介；

9. 服务商的与项目相关的业绩情况（详细说明使用单位、项目名称、联系人、电话）；

10. 服务商认为有必要提供的声明及文件材料。

注：所要求的复印件须字迹清楚。

（三）服务商必须仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，完整性和准确性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性的响应，否则其响应文件将被拒绝。

（四）要求出席竞争性磋商的服务商代表必须能够对响应文件的技术条款、商务条款等所有内容做出专业、合理的解释与说明，并能解答磋商小组提出的问题。

（五）磋商活动中若出现《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十四条规定之情形将终止竞争性磋商活动。

（六）响应文件的封装：服务商须按照响应文件组成的要求制作响应文件，响应文件中含纸质正本一份，纸质副本九份，电子文件一份。其中：纸质响应文件装订方式为胶粘装订（皮纹纸封面），封皮需标明“正本”或“副本”字样；电子文件命名为“采购项目编号+服务商名称”（优盘存储，无病毒，并经测试确定文件可以打开），内容和格式等必须与纸质响应文件严格一致，在优盘上标明采购项目编号和服务商名称后装于独立的信封内，并必须随纸质响应文件同时提交。纸质响应文件与电子响应文件须分别密封，封口均加盖印鉴，外包装上均要注明：采购人名称、采购项目名称、采购项目编号、服务商名称（盖公章）、服务商代表、“竞争性磋商时才能启封”的字样，未按本要求投递的响应文件，采购人有权拒绝。

（七）本次竞争性磋商由吉林大学磋商小组负责，磋商依据为竞争性磋商文件和响应文件，评审的原则为综合评分法。公布预算的采购项目，超预算报价视为无效；采购人根据磋商小组的评审结果向服务商发出成交通知书，服务商要按照成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

（八）服务商须在我中心供应商库注册并通过审核方具有参与竞争性磋商资格。注册或登录供应商库请点击链接：http://cgglzx.jlu.edu.cn/?l1/m1/flogin.（详细信息参见此链接页面上注册须知及服务商常见问题）。服务商注册及审核事宜请咨询李老师，联系方式：①QQ：2053277248 ②邮箱：2053277248@qq.com③电话0431-85095970。

（九）竞争性磋商文件自公示之日起，前三天为预公示期。预公示期间拟竞磋服务商如对竞争性磋商文件有关内容有质疑，请于预公示期内以实名书面形式（包括联系人、地址、联系电话）将意见反馈至吉林大学招标与采购管理中心（联系人：汤老师，联系方式：0431-85095971）。

六、报名及竞争性磋商文件发售事项

（一）报名方式：服务商必须登录我中心服务商库针对本项目进行在线报名，网上报名截止时间：2017年6月6日 16:30时；报名截止前在网上可自行取消报名，报名后未参与磋商的取消自本项目谈判之日起一年内参与吉林大学采购项目资格。

（二）发售时间：本地服务商必须于2017年6月7日（上午8:00-11:30，下午13:00-16:30）到我中心交纳标书费，外地服务商可于磋商当天8:00-8:30期间到我中心交纳标书费(此期间不受理本地竞磋商交费)。标书费交纳方式为银联卡。

（三）发售地点：吉林大学东区继续教育学院楼五楼513室。

（四）竞争性磋商文件售出不退。

七、响应文件递交时间和地点

（一）时间：2017年6月13日 8:00 时至8:30时。

（二）地点：吉林大学东区继续教育学院楼五楼502会议室。

八、磋商时间和地点

（一）时间：2017年6月13日（具体时间以当天顺序表为准）。

（二）地点：吉林大学东区继续教育学院楼五楼502会议室。

（三）届时请服务商的法定代表人或其授权的代表人出席会议。

九、采购人信息

（一）采购人名称：吉林大学

（二）采购人地址：吉林省长春市人民大街5988号 吉林大学东区继续教育学院楼五楼

（三）主要联系方式：

1.服务商注册、审核事宜联系人：李老师

邮箱：2053277248@qq.com  联系电话：0431-85095970

2.标书发售及发票领取联系人：薛老师

联系电话：0431-85095985

3.技术条款联系人：李老师

联系电话：0431-85166997

4.商务条款联系人：王老师

联系电话：0431-85095975

（四）采购人其他信息

网址：http://cgglzx.jlu.edu.cn

开户名称：吉林大学

开户银行：中国银行长春前进大街支行

账号：163602501177

吉林大学招标与采购管理中心

2017年5月24日

附件：

- 报价函（格式一）

- 委托代理人授权书（格式二）

附件1.格式一

报  价  函

吉林大学：

根据你方采购__________________项目的编号为______________采购文件，我方正式授权下述签字人            （非手写无效）代表我方________________公司，按照你方采购文件的规定，提交全部响应文件，即：正本壹份、副本玖份、电子文件壹份。并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定提供货物及服务的报价总价为：

（小写）：XXXXXXXX元人民币。

（大写）： XXXXXXXXXXXXXXXX元整人民币。

2.如果我方为成交服务商，我们保证根据竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务；

3.我方已详细阅读了全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件。我方接受竞争性磋商文件的全部条款和条件，知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；

4.我方对竞争性磋商文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照竞争性磋商文件规定的时限和程序参加竞争性磋商活动；

5.我方同意在服务商须知规定的磋商时间起遵循本响应文件，并在服务商须知规定的响应有效期满之前均具有约束力，并有可能成交；

6.我们保证向你方提供你方可能要求的与本次竞争性磋商有关的任何证据或资料。

竞磋人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：      年   月   日

附件2.格式二

委托代理人授权书

（模板红字需替换）

本授权委托书声明：注册于吉林省长春市人民大街123456号（竞磋人地址）的吉林省长春市甲乙丙丁生物科技有限公司（竞磋人名称）公司的李某某（法定代表人或负责人）代表本公司授权吉林省长春市甲乙丙丁生物科技有限公司 的客户经理王某某为本公司的服务商代表，就吉林大学XXXXXXXXXXXXXXX项目（招标编号：JDCGXXXX-XXXX）的竞争性磋商以及合同的磋商、签约、执行、完成和保修等事务全权负责，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在响应磋商、磋商期间、评审、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。被授权人无权将本委托转授他人。

本授权书于XXXX年XX月XX日签字生效，特此声明。

竞磋人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

授权人（法定代表人或负责人）印刷体姓名：李某某  手书签名：

被授权人（代理人）印刷体姓名：王某某    手书签名：

法定代表人或负责人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：