吉林大学中心校区鼎新楼七楼办公室空调设备购置安装工程竞争性谈判文件

吉林大学就中心校区鼎新楼七楼办公室空调设备购置安装工程项目组织竞争性谈判采购，现诚邀符合条件的供应商参与磋商谈判。

一、采购项目编号：zchqc2017-011

二、采购项目名称：吉林大学中心校区鼎新楼七楼办公室空调设备购置安装工程

| 主要设备名称 | 数 量 | 单 位 | 预算单价 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管（制冷量3.6KW；制冷功率72W） | 6 | 台 | 2918 | 17508 |
| 落地式空调器（制冷量25KW；制冷功率5.88KW） | 1 | 台 | 39902 | 39902 |
| 冷媒R410a | 4 | kg | 280 | 1120 |
| 液晶显示屏 | 1 | 台 | 350 | 350 |
| 控制电缆（控制截面0.75mm2以内 10芯以内） | 5 | 10m | 18.58 | 93 |
| 电线管DN15 | 51 | m | 5 | 255 |
| 其他项目 | 预算金额（元） |  |  |  |
| 气压试验、空气吹扫设备安装调试、吊装费、脚手架搭拆费等 | 10772 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 70000.00 |

三、项目预算（人民币）：70000.00元

四、技术参数及资质要求：设备应与鼎新楼现有空调设备匹配。

五、交货时间及地点：签订合同后15日内交货至用户指定地点，并负责安装调试。

六、质保期：工程验收合格之日起24个月

七、付款方式：工程验收合格后付款95%，余款在质保期满后15日内付清

八、联系人：王老师 13944193951