采购技术服务文件

- 技术服务名称：南岭校区水平衡测试

- 测试地点:吉林大学南岭校区院内

- 竞争性谈判控制价：

本次竞争性谈判控制价为人民币85000.00元。

- 水平衡测试的基本内容：

（一）耗水量（二）排水量（三）漏溢水量（四）测试总结论（五）学校用水评价（六）用水合理化分析（七）节约用水建议

五、基本要求：

（一）对南岭校区用水点进行全面测试，包括水源、供水、排水、管网情况。

（二）对供水设施、用水设备进行分析。

（三）出具水平衡测试报告。

（四）安全要求：服务单位对安全保障全权负责，由于事故造成的后果及费用由服务单位自行承担。

（五）服务要求：中标单位在服务过程中产生的水电费自理，保护好环境卫生，乙方承担因测试引发的水流失等不可预见的给甲方造成损失。

（六）质量要求：经长春市行业部门验收合格。

（七）本项目暂列金：无。

五、资质要求：服务单位持有具备省级以上水平衡测试资质证书。

六、工期要求：自签订合同之日起15日内完成。

七、付款方式：验收合格后一次性结清。

八、由于中标人自身原因导致工期延误或测试完成后21天内，不按时报工程结算的，每延误一天按总价0.5‰罚款。

九、答疑及现场踏查：另行通知。

十、联系方式：温老师  联系电话：85166987

吉林大学资产管理与后勤处

2018年5月21日