工程招标技术文件

一、工程名称：2017年基础园区方砖路铺设工程

二、施工地点：吉林大学中心校区院内。

三、招标说明：

1、本工程招标控制价为人民币83819元。

四、道路改造工程的基本内容：

1、方砖新建；

3、界石新建；

4、边石新建；

五、工程招投标的基本要求：

1、按照工程技术要求，投标时投标人须带方砖样品。

2、本工程所有拆除有价值的废料或废旧设备均由投标人自行处理定价并计入投标报价。

3、本标书中所有未尽事项和工程量清单中未含的辅助项目，均由投标人自行考虑计价并计入其它项目中，工程结算时不另行计算。

4、本工程列出的清单，除对应项目清单规范规定的工作内容外，还包括项目特征描述中明确的工作内容，并且按照施工工艺及建筑工程施工质量验收统一标准达到验收合格的全部工作内容，投标人报价时应充分考虑。

5、投标人全权负责行业管理部门的一切施工手续，所需费用投标报价时自行考虑。

6、安全施工要求：施工单位在施工中对安全保障全权负责，由于事故造成后果及费用均由施工单位自行承担。

7、文明施工要求：中标单位与建设单位鉴定施工合同及工程施工开工任务单后方能进场施工，施工现场场地水、电等费用由施工方自理，施工方在校园内施工过程中要保护好原有建筑及绿化设施，保持环境卫生，垃圾要及时运到招标人指定地点，所有施工涉及区域内卫生要进行彻底打扫，严格按照省市政府行业管理部门有关文明施工的规定执行，真正做到文明施工。

8、质保期要求：自验收合格之日起保修二年，重点部位质保期按国家有关规定及《建设工程质量管理条例》规定执行。保修期内所有问题由施工单位承担,由于维修不及时造成的损失及费用从质保金中扣除。

9、本工程项目暂列金:无。

六、投标人及主要管理人员资质要求：

1、投标人必须具备建设行政主管部门核发的  市政工程施工总承包叁级或以上资质 。

2、项目经理应具备有效的建造师（项目经理）证和安全生产考核合格证书，明确拟投入本项目现场施工技术管理人员，如土建及水电专业的技术管理人员。

七、质量标准：质量合格，投标书中应体现保证工程质量的施工技术安全措施和工程保修措施。

八、施工工期：自签订合同之日起15日之内完成。

九、付款方式：

工程形象进度完成50%，付合同金额的30%，工程竣工验收合格后，付至合同额的70%，结算审计后，付至审计值的100%。

十、违约责任：

由于中标人自身原因导致施工工期延误或工程竣工后21天内，不按时报工程结算券的，每延误一天按总造价0.5‰罚款（由于招标人及第三方原因导致延期及不可抗力因素除外）。

十一、答疑及现场踏勘：

2017年9月18日15:00时在鼎新楼C区四楼资产管理与后勤处集合。投标单位应在答疑会上以书面形式将要求答复的问题提交招标单位，招标单位将据此做出澄清和解答。投标单位必须参加，否则视为放弃本次投标。

十二、联系方式：联系人：杨老师  联系电话：85166546

十三、道路维修工程施工工艺及标准要求：

1、方砖：挖土方至方砖结构底标高并碾压，负责土方外运。铺设方砖采用200*100*60mm彩色砼方砖，3cm1：3水泥砂浆结合层，基层为10cm厚C20砼。

2、界石：采用600*100*150mm花岗岩界石，20厚M7.5水泥砂浆砌筑。

3、边石：采用150*250*1000mm花岗岩边石(五面光，一面倒角) ，20厚M7.5水泥砂浆结合层，160厚C15砼垫层。

4、其他未尽事宜根据现场实际情况确定，所有施工内容必须按施工工艺标准操作、施工质量符合现行施工质量验收规范、质量验收统一标准规定。

十四、工程量清单：见附表

吉林大学资产管理与后勤处

2017.09.12