竞争性谈判文件

吉林大学就中心校区鼎新楼咨询室设备项目组织竞争性谈判采购，现诚邀符合条件的供应商参与磋商谈判。

一、采购项目编号：zchqc2017-004

二、采购项目名称：吉林大学中心校区鼎新楼咨询室心理自助系统等一批设备

| 仪器设备名称 | 数 量 | 单 位 | 预算单价 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心理自助系统 | 1 | 套 |  |  |
| 心理咨询应急呼叫系统 | 1 | 套 |  |  |
| 电脑 | 10 | 台 |  |  |

三、项目预算（人民币）：98550.00元

四、技术参数及资质要求：见附件（本项为磋商中根据情况可能实质性变动的内容；其中*内容为重要技术参数，需通过审核方可参与谈判，如不符合视为无效投标。）

五、交货时间及地点：签订合同后15日内交货至用户指定地点，并负责安装调试。

六、质保期：货到验收合格之日起12个月

七、付款方式：货到验收合格后100%付款

八、联系人：汤老师 13604318265

附件：技术参数及资质要求

一、心理自助系统

*功能要求：具有心理自助系统及迎宾宣传展示系统两种系统，两种系统可根据需要自由切换。（提供证明材料）

（一）心理自助系统1套：

1、提供丰富的心理知识库，集理论性、系统性、普及性和趣味性于一体，面向不同人群，介绍自我心理调试的技巧和方法；（提供证明材料）

2、提供专业、全面的心理自助方案，搭建心理科普、心理自助、心理健康活动宣传、心理减压调节的一体化平台，搭起心理自助互助的桥梁，让来访者学会自我心理调节的方法，普及心理健康知识，传播心理健康理念；

*3、系统包含以下栏目，各栏目下支持无限添加二级栏目，文章无限扩充，支持视频，文章、图片、音频等格式上传；（提供证明材料）

1）机构介绍：栏目任意添加，主要为文章列表，可添加中心介绍，咨询师介绍，咨询守则，中心新闻等文章；

2）心理视频：栏目任意添加，支持视频文件上传，视频文件播放方式可全屏缩放，音量可自由调节；

3）心灵音乐：栏目自主扩充，支持音频文件上传，音频播放快进、快退、暂停/播放，音量任意调节；

4）心理测试：提供常用的心理测评量表，测试提交后立即给出测评结果。

5）美文欣赏：支持二级栏目定义，文章无限上传添加，文章主题定义为心灵美文、励志故事等，点击后，可进入查看界面，随时返回上级目录和主界面；

6）自助方案：支持二级栏目定义，文章无限上传添加，文章内容包含人际关系、发展心理、情绪管理、认知心理、睡眠障碍、人格障碍等心理知识，点击后，可进入查看界面，随时返回上级目录和主界面；

7）心理图片：二级栏目任意添加，支持上传图片，图片可以幻灯片方式自由播放，也可任意播放一幅图片，图片类别包含视觉图、错觉图、双关图、风景图等；

8）心理游戏：二级栏目任意添加，支持自定义管理游戏，游戏类别分为反馈能力训练、色觉反应能力训练、视觉推理能力训练、重心知觉能力训练、精确操作能力训练、模仿能力训练、决策能力训练、空间知觉能力训练等；

*9）生物反馈训练：能够快速、准确地测量血氧饱和度和脉率，单电源5V工作，低功耗设计。测量范围：血氧饱和度0-100%、脉率30-250次/分；分辨率：血氧饱和度1％、脉率1BPM；测量精度：血氧饱和度1%（50-100%）、脉率1%（30-250BPM）；实时生理指标检测，系统可实时监测和记录训练者的血氧饱和度和脉率等生理指标，并以形象的波形图显示。并有多款游戏结合生物反馈训练；（提供证明材料）

（二）迎宾宣传展示系统1套：

*迎宾宣传展示系统采用图文、音频互动技术形象生动的展示学校工作开展的详尽情况，为参访来宾提供多方位的内容展示，是提升形象、知识宣传的多媒体展示系统。系统要求包含迎宾、启迪、智库、实践四个栏目，每个栏目可定义上传音频等媒体文件，可自定义栏目标签名称，各栏目下可以无限添加图片，并设置图片标题、展示时间、风格不少于15种的切换效果、效果时间等；（提供证明材料）

技术要求：

屏幕尺寸：42英寸触摸屏幕；
分辨率：1920*1080；

主机配置：双核处理器、2G内存、50G硬盘；

外置接口：USB*2，音频输入、音频输出接口，RJ45网络接口；

机身尺寸：高度175cm，宽度80cm，厚度7cm；

表面处理：钢制机壳，金属漆；

电源保护：独立外接电源，内置保险盒。

产品配置：

心理自助触屏机1台；

心理自助管理软件系统1套；

迎宾宣传展示系统1套；

用户手册1本；

*制造商出具参数确认函原件并提供以下证书复印件加盖公章：

*GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准质量管理体系认证证书；

*GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007标准职业健康安全管理体系认证证书；

*GB/T24001-2004/ISO14001:2004标准环境管理体系认证证书；

*AAA企业信用等级证书；

*高新技术企业证书；

*《迎宾宣传展示系统》软件著作权证书；

*《心理自助系统》软件著作权证书；

*《心理自助系统》软件检测报告；

*需针对参数逐条进行现场演示；

*提供厂家授权书针对本项目授权书原件加盖厂家公章，制造厂商投标的可以不提供；

二、心理咨询应急呼叫系统

功能特点：

*1、一键紧急呼叫：紧急情况下，按下紧急按钮，即可实现音频呼叫，与控制台实现双向通话功能。（提供证明材料）

*2、支持多个呼叫终端：控制台支持7个呼叫终端，可实现无延时传输，语音呼叫清晰。（提供证明材料）

3、采用专线数据传输：采用专线制的布线方式，信号无衰减，性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强。（提供证明材料）

*4、紧急呼叫弹屏提醒：紧急呼叫时，系统自动弹屏显示呼叫号码以及所在功能室名称（提供证明材料）

*5、功能室使用排班管理：支持功能室使用申请排班功能，可记录使用人，使用时段等。（提供证明材料）

产品组成：软件安装盘1张、控制主机1台、使用手册1本

*制造商出具参数确认函原件并提供以下证书复印件加盖公章：

*GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准质量管理体系认证证书；

*GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007标准职业健康安全管理体系认证证书；

*GB/T24001-2004/ISO14001:2004标准环境管理体系认证证书；

*AAA企业信用等级证书；

*高新技术企业证书

*提供《心理咨询应急呼叫系统》软件著作权证书；

*提供《心理咨询应急呼叫系统》软件检测报告；

*提供厂家授权书针对本项目授权书原件加盖厂家公章，制造厂商投标的可以不提供；

*系统部分提供现场演示，不符合要求者视为无效响应，做废标处理。

三、电脑

显示器尺寸：21.5英寸

处理器：Intel i3以上

内存容量：4GB

硬盘：500G