## B.1 单位工程招标工程量清单封面(封-1)【气体灭火工程】
| 数据机房气体灭火改造【气体灭火工程】 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(签字或盖章)
封-1

## C.1 单位工程招标工程量清单扉页(扉-1)【气体灭火工程】
| 数据机房气体灭火改造【气体灭火工程】 | [5 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 数据机房气体灭火改造【气体灭火工程】 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030903009001 |  | 无管网气体灭火装置 | 1.类型：无管网气体灭火 2.型号、规格：10-SDEW 3.调试要求：按设计要求 |  | 套 | 2
2 | 030905004001 |  | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格： 2.气体试喷： |  | 点 | 2
3 | 030411001001 |  | 配管 | 1.名称： 电气配管 2.材质： 镀锌钢管 3.规格： SC15 4.配置形式： 明配 |  | m | 232
4 | 030411001002 |  | 配管 | 1.名称： 消防配管 2.材质： 镀锌钢管 3.规格： SC20 4.配置形式： 明配 |  | m | 144
5 | 030411004001 |  | 配线 | 1.名称： 电气配线 2.配线形式： 管内穿线 3.型号： DWZDN-BYJ-2.5 4.规格： 2.5mm2 5.材质： 铜芯 |  | m | 401
6 | 030411004002 |  | 配线 | 1.名称： 电气配线 2.配线形式： 管内穿线 3.型号： WDZDN-RYJS-2*1.5 |  | m | 268
7 | 030404027001 |  | 快速自动开关 | 1.名称 小型空气断路器 2.型号 IC65N/1P-C16A 3.规格 |  | 台 | 1
8 | 030903009002 |  | 无管网气体灭火装置 | 1.类型：气体灭火控制器 2.型号、规格：JBF5016 |  | 套 | 1
9 | 030904001001 |  | 点型探测器 | 1.名称：点型探测器 2.规格：感温探测器 3.线制：按设计要求 4.类型： |  | 个 | 2
10 | 030904005001 |  | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.规格： |  | 个 | 2
11 | 030904003001 |  | 按钮 | 1.名称：紧急启停按钮 2.规格： |  | 个 | 2
12 | 030904008001 |  | 模块（模块箱） | 1.名称：输出模块 2.规格：按设计要求 3.类型： 4.输出形式： |  | 个 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 数据机房气体灭火改造【气体灭火工程】 |  |  | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030412004001 |  | 装饰灯 | 1.名称： 放气勿入指示灯 2.型号： 按设计要求 3.安装形式：壁装 |  | 套 | 2
14 | 自编001 |  | 走廊吊顶拆除及恢复 | 1.名称：走廊吊顶拆除及恢复 |  | m | 110
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【气体灭火工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 数据机房气体灭火改造【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 |  | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 |  | 安全文明施工
2 | 031302002001 |  | 夜间施工
3 | 031302003001 |  | 非夜间施工照明
4 | 031302004001 |  | 二次搬运
5 | 031302005001 |  | 雨季施工
6 | 031302005002 |  | 冬季施工
7 | 031302006001 |  | 已完工程及设备保护
8 | 031302007001 |  | 高层施工增加
9 | 031302008001 |  | 工程定位复测费
10 | 031302009001 |  | 脚手架搭拆
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【气体灭火工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： |  | 数据机房气体灭火改造【气体灭火工程】 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  |  |  | -
表-12

## H 规费、税金项目计价表(表-13)【气体灭火工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： |  | 数据机房气体灭火改造【气体灭火工程】 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
(1) | 养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金
(2) | 工伤保险费
(3) | 生育保险费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 工程检测费
1.4 | 残疾人就业保障金
1.5 | 防洪基础设施建设资金及副食品价格调节基金
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【气体~
承包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称： |  | 数据机房气体灭火改造【气体灭火工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21